| 项目 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | DA001 |  | 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨、臭气浓度 | 冷却装置+二级活性炭装置+20m高排气筒DA001 | 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 与本目同时设计、同时施工，项目建成后同时投入运行 |
| 废水治理 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达南通市西部水务有限公司接管标准要求 |  |
| 噪声治理 | 设备噪声 （声源控制） |  |  | 高噪声设备安装时加装减振垫、消音器，风机、废气处理装置采取基座固定、减振 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |
|  | 设备噪声 （声传播途径控制） |  |  | 生产设备在厂房内合理布局，强噪声设备远离厂界设置；风机单独加设隔声罩； |  |  |
|  | 人为噪声 |  |  | 建立设备定期维护、保养的管理制度；生产、装卸过程做到轻拿轻放，防止人为噪声 |  |  |
| 固废处理 | 生产、 办公 | 一般固废 |  | 企业收集后外售、环卫清运或供应商回收 | 不外排，对外环境无影响 |  |
|  |  | 危险废物 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫清运 |  |  |
| 土壤及地下水 | 设立重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 |  |  |  |  |  |
| 风险防范 | 出租方已设立300m3事故池 |  |  |  |  |  |
| 排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） | 设置废气排气筒采样口，各仓库和危废堆场设置环保图形标志牌，安装用于采用和测量的辅助设施；堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。危废贮存场所安装在线监控设施。 |  |  |  | 实现有效监管 |  |
| 环境管理 | 建立机构、配套设备 |  |  |  | — |  |

环保措施