通州湾示范区行政审批局

通州湾行审批〔2026〕7号

关于泰源钢缆有限公司钢缆生产线技改项目

环境影响报告表的批复

江苏泰源钢缆有限公司：

你公司报送的《泰源钢缆有限公司钢缆生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料我局已收悉。我局已委托南京培源环境技术服务有限公司进行了环评技术函审。经研究，现批复如下：

- 该项目审批前我局已在网站（http://tzw.nantong.gov.cn）对项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。项目拟建于江苏省通州湾江海联动开发示范区黄海路688号公司现有车间一内。本次技改项目在现有2条44线镀锌生产线的基础上拆除1条生产线、改建1条生产线（将磷酸电解超声波水洗工艺，改为碱洗、酸洗），另新建1条高速热镀锌生产线，拆除磷化预处理线并新建硼化预处理线，更新传统拉丝机等设备（淘汰的拉丝机保留5台备用）。改扩建后年产量将由现有的2.5万吨提升至4万吨。项目总投资2600万元人民币，其中环保投资100万元。

二、根据《报告表》评价结论及技术评估意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染措施，确保各类污染物稳定达标排放及杜绝环境污染事故风险的前提下，从环保角度分析，本项目在拟建地址建设可行。

三、你公司须认真执行环保“三同时”制度，在项目建设及运营中严格按照《报告表》要求，认真做好以下工作：

（一）加强施工期管理，制定严格的管理制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间；有效控制施工扬尘，妥善处置施工期间固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（二）本项目实施“雨污分流”，雨水、污水排口依托厂区现有。项目产生的碱洗后水洗废水、酸洗后水洗废水、地面保洁废水、废气喷淋废水等废水经新建污水处理站处理后，与经化粪池处理的生活污水、经隔油池处理的食堂废水、模具间接冷却排水、纯水制备弃水一并接入南通市西部水务有限公司集中处理，尾水排入团结河。污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及南通市西部水务有限公司接管要求。

（三）严格落实各项废气防治措施。项目44线镀锌生产线改建后的碱洗、酸洗、助镀等工序产生的废气经“碱液喷淋装置”收集处理后，通过15m排气筒DA001排放。高速热镀锌生产线碱洗、酸洗、助镀等工序产生的废气经“碱液喷淋装置”收集处理后，通过15m排气筒DA002排放。热镀锌、热镀锌铝产生的废气经“布袋除尘器+水喷淋”收集处理后，通过15m排气筒DA003排放。盐酸和废盐酸储罐呼吸废气采用水封处理，实验室废气经通风橱收集后无组织排放，拉丝粉投料废气及其他未被收集的废气无组织排放。

项目有组织颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1限值，HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；厂界颗粒物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3限值。

（四）优化厂区平面布置，对主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）严格固体废物管理。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫定期清运；氧化铁皮、废拉丝粉、废钢丝、一般废包装材料、锌底渣、纯水制备废活性炭、纯水制备废膜等一般工业固废外售综合利用或委托处理；硼化槽渣、碱洗槽渣、废酸（含沉渣）、助镀槽渣、锌灰、危险废包装材料、废滤材（含锌布袋）、空压机含油废水、含油废物、实验废液、废电瓶等危险废物，须委托有资质单位处置。固体废物的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等相关管理要求，防止产生二次污染。

（六）加强环境风险管理。你公司须认真落实《报告表》中提出的各项事故应急防范措施，严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事件应急预案，建设事故应急池，配备相应应急物资并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。落实《报告表》中提出的环境管理及监测计划。

四、本项目及本项目（含“以新带老”措施）实施后全厂污染物年排放量核定如下：

（一）本项目污染物年排放量核定如下：

1.废气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.78/0.320吨、氯化氢≤0.636/0.147吨、氨≤0.895/0.02吨。

2.水污染物（接管量/环境排放量）：废水量≤7938.4吨、化学需氧量≤1.57/0.397吨、悬浮物≤0.728/0.079吨、氨氮≤0.016/0.04吨、总磷≤0.011/0.004吨、总氮≤0.124/0.119吨、总锌≤0.031/0.008吨、总铁≤0.092/0.04吨、动植物油≤0/0.008吨、石油类≤0.219/0.008吨、无机盐≤35.29/35.29吨。

（二）本项目（含“以新带老”措施）实施后全厂污染物年排放量核定如下：

1.废气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.78/0.32吨、氯化氢≤0.636/0.147吨、氨≤0.895/0.02吨。

2.水污染物（接管量/环境排放量）：废水量≤21751.6吨、化学需氧量≤4.609/1.088吨、悬浮物≤2.8/0.218吨、氨氮≤0.499/0.109吨、总磷≤0.052/0.011吨、总氮≤0.677/0.326吨、总锌≤0.031/0.022吨、总铁≤0.092/0.109吨、动植物油≤0.097/0.022吨、石油类≤0.219/0.022吨、无机盐≤35.29/35.29吨。

五、本项目须按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令）的要求，对项目安全生产条件和设施进行综合分析，并开展建设项目安全设施设计审查。项目不得采用和生产国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）中相关规定做好建设项目竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投产。

六、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

七、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、通州湾示范区生态环境局负责本项目日常监管工作。

本项目代码：2504-320692-89-02-241987

通州湾示范区行政审批局

2026年1月28日

抄送：示范区生态环境局，应急管理局。

通州湾示范区行政审批局项目审批处    2026年1月28日印发