2025年度通州湾示范区智慧管控一期及团结老闸运行维护项目

询价文件

采  购 单 位:江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

招标代理机构:江苏方桂圆工程项目管理有限公司

日        期：2025年 5 月 8 日

第一部分  询价采购公告

受江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局的委托，江苏方桂圆工程项目管理有限公司就2025年度通州湾示范区智慧管控一期及团结老闸运行维护项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

为保证通州湾闸站智慧管控系统的安全可靠运行，保障自动化系统、视频监控系统、电气系统等各类系统正常运行，建设交通局拟委托专业单位开展通州湾自动化系统2025年度维保。对示范区内26座闸站及中控室的主机、服务器、软件应用系统、网络及通信系统、控制系统、视频监控、电器设备等进行4个季度检查维保，通过电话、网络等远程手段或者上门现场服务应急处理故障。

2025年度通州湾示范区智慧管控一期及团结老闸运行维护项目的潜在供应商通过通州湾江海联动开发示范区官网-公开-政府采购获取采购文件，并于2025年5月14日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2025年度通州湾示范区智慧管控一期及团结老闸运行维护项目

预算金额：5.85万元

最高限价：5.85万元

采购需求：详见询价文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见项目需求

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标供应商必须具有独立的法人资格和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及企业安全生产许可证。

3.拟派项目负责人资格：机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证），且为投标单位正式人员；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自询价公告发布之日起至投标截止时间前。

方式：“通州湾江海联动开发示范区官网-公开-政府采购”自行下载。

四、提交响应文件截止时间和地点

2025年5月14日上午10时30分前寄达（以送达签收时间为准）（邮寄方式：顺丰，请在投标文件封面上备注授权委托人联系方式，接收地点：通州湾示范区堤防涵闸管理所(海盐路1000号)，接收联系人：易先生，联系电话：13912876836。

五、开启

时间：2025年5月14日10点30分（北京时间）

地点：通州湾堤防涵闸管理所（通州湾示范区海盐路1000号）二楼会议室，如有变动，另行通知。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面开标。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

联系人：易先生

电话：13912876836

2.采购代理机构信息

名称：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

地址：启东市万豪花园29幢别墅

联系方式：陆女士

电话：0513-83352336

邮箱：fgyjszx@163.com

第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购，采购人、采购代理机构不收取标书工本费。

5.采购文件的约束力

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，供应商应一次性报出不得更改的价格。投标报价范围：2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目，具体详见本询价文件、采购人提供的工程量清单（详见报价明细表），现场实地勘察及现场答疑所含的全部内容，投标报价应包括投标人完成本项目所需要的全部服务费，采购人不提供现场办公用房，办公、交通、通讯、食宿、安全费等费用以及可能产生的其他所有费用、评审相关费用等全部费用。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在服务期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3本项目最高限价5.85万元，投标报价超过最高限价的，按无效标进行处理。

7.4询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

请供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在响应截止期2日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构；也可通过发送邮件的方式（fgyjszx@163.com），并电话联系相关经办人员。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在通州湾江海联动开发示范区网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力，请供应商及时关注相关信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商按“第四部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2询价响应文件的编制及装订

供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.3询价响应文件的份数、签署

2.3.1供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.3.2供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2.3.3询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

3.响应有效期

响应文件和供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

4.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

- 1.响应文件的提交

- 1.1供应商应当在响应文件提交截止时间前制作并提交其响应文件。

- 2.响应文件截止日期

- 2.1 供应商递交的投标响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的响应文件提交截止时间。

- 2.2 代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

- 3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

- 4.1 响应文件的撤回

- 4.1.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，以书面的形式撤回其投标响应文件。

- 4.1.2 供应商撤回其投标响应文件，则认为其不再参与本项目询价响应活动。

- 4.2 响应文件的修改

- 供应商可在响应文件提交截止时间前，对可其投标响应文件进行修改。

- 4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标响应文件作任何修改。

- 4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的询价响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、询价采购程序及成交原则

1.询价小组

1.1 开标后，代理机构将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人依法组织。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

2.4询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

2.5询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

2.6本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

2.7询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

2.8供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及询价小组联系。

3.无效响应及废标情形

3.1符合下列情形之一者，供应商响应无效：

（1）供应商未按本采购文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

（2）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

（10）响应文件未按照采购文件要求加盖公章；

（11）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

3.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

六、成交原则

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

1.2如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

1.3如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，供应商必须提供有关证明材料。

1.4成交结果公告

采购人将在“通州湾江海联动开发示范区官网-公开-政府采购”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.5 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.6有下列情形之一的，视为供应商串通响应，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

- 成交通知书

3.1公告成交结果的同时，代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，否则依法承担相应的法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、其它说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.代理机构和询价小组不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

# 项目需求

一、项目概述

1.服务对象：智慧管控一期及团结老闸26个闸站和中控室；

2.服务内容：对示范区内26座闸站及中控室的主机、服务器、软件应用系统、网络及通信系统、控制系统、视频监控、电器设备等进行4个季度检查维保，通过电话、网络等远程手段或者上门现场服务应急处理故障。

3.服务地点：通州湾示范区。

4.质量标准：确保每次维修或维护后智慧管控系统运行正常。

二、智慧管控一期及团结老闸运行维护项目闸站清单

| 序号 | 闸站名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中控室 |
| 2 | 团结新闸 |
| 3 | 闸南竖河南闸 |
| 4 | 新平竖河南闸 |
| 5 | 永兴闸 |
| 6 | 同兴竖河南闸 |
| 7 | 新中闸 |
| 8 | 围垦北区排水涵洞（围垦北区小闸） |
| 9 | 北三干河闸站 |
| 10 | 团结南片控制涵 |
| 11 | 强排泵站 |
| 12 | 纳潮涵洞 |
| 13 | 东匡河闸站（扶海路泵站） |
| 14 | 北二干河闸（通州湾小学东侧） |
| 15 | 北一干河闸站（黄河路泵站） |
| 16 | 纳潮河闸（团结老闸北侧东小闸） |
| 17 | 团结老闸西北侧小闸 |
| 18 | 团结老闸 |
| 19 | 遥望港闸 |
| 20 | 新三门竖河北闸 |
| 21 | 恒兴涵洞 |
| 22 | 三余北闸 |
| 23 | 红旗闸 |
| 24 | 滥港闸 |
| 25 | 四丈头河闸 |
| 26 | 团结西闸 |
| 27 | 忠义闸 |

三、服务方式

网络远程技术和上门服务。

四、运维要求

1、运维单位严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等有关规定，履行安全保护义务，服从管理所对网络与信息安全的各项管理规定和要求，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，严禁系统数据泄露或者被窃取、篡改等。如运维单位因违反上述法律法规，出现网络与信息安全责任事故造成管理所受到侵害的，管理所将追究相关法律责任。

2、季度检查和维保时，运维单位必须派专业人员到现场开展软件、硬件的检查维修和相关机柜线路监控清洁工作。提供固定的维护团队名单，维护人员不得随意更换，如需更换，需向管理所报备。

3、远程技术支持服务

有关智慧管控系统的电话支持，网络远程技术支持；乙方为甲方提供电话支持服务及远程技术支持服务，乙方应保证专职服务人员保持通讯畅通，确保在接到甲方的服务请求2小时内响应开始提供服务。

4、故障现场处理服务

（1）本项目约定范围内的设备出现故障后，以及故障设备和模块进行离线维修时，乙方按要求及时提供满足应用系统运行要求的备件、备机，对相关的故障模块或设备予以更换，确保该模块能够在现有设备上稳定工作（备用件由甲方提供）。

（2）一般故障要求乙方在2小时内到现场对系统进行现场检修处理，4小时内解决问题。对于设备更换导致的问题，根据设备采购及物流时间，可以适当延长故障处理时间，原则上不超过48小时。故障处理完成后，乙方在当日内向甲方提交《故障处理报告》，包括故障原因分析、处理过程、故障处理后系统状态、维护建议等。

（3）紧急、特殊事件处理

若设备发生严重故障，影响业务系统运行，而乙方无法在 24 小时内解决、修复，则甲方有权选择第三方服务机构进行单次故障的维护；

（4）若在维护过程中，因乙方原因造成业务系统异常、数据丢失或其它故障，乙方须进行赔偿并承担责任。

（5）乙方派驻现场的工作人员须熟悉软硬件系统的配置、性能、流程，并能及时对系统故障进行判断和排除。服务期内，运维单位要保证人员稳定，不得随意更换派驻现场人员，且驻场人员不得兼任其他项目工作。运维单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维护的周期、质量要求，在安装维修时，出现任何事故及损失，均由运维单位承担全部责任。

五、投标报价范围

2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目，具体详见本询价文件、采购人提供的服务清单，现场实地勘察及现场答疑所含的全部内容，投标报价应包括投标人完成本项目所需要的全部服务费，采购人不提供现场办公用房，办公、交通、通讯、食宿、安全费等费用以及可能产生的其他所有费用、评审相关费用等全部费用。

询价文件的修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

六、服务期

本合同的服务期为1年，从2025年6月1日开始至2026年5月31日结束。

七、付款方式

2025年12月份支付合同价的80%，项目合同期结束一次性支付剩余尾款。

八、其他相关要求

1.成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求开展工作。

2.成交供应商遵守采购人的安全保密规定，承担安全保密责任和义务。

3.成交供应商必须遵守政府有关主管部门对噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

4.本项目按成交金额缴纳招标代理费，由成交供应商在领取成交通知书前支付。

根据以下收费标准计算招标代理费：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 示范区 货物、服务类招标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 30以下 | 0.6% | - 本标准仅适用于没有编标的政府采购项目，监理、前期设计、检测等不在范围内； - 招标代理必须具有采购代理资质。 |
| 30-50（不含） | 0.5% |  |
| 50（含）-100（不含） | 0.4% |  |
| 100（含）以上 | 5000元 |  |

根据以上收费标准计算招标代理费，30万以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；

30-50万（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；

50（含）-100万（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；

100万（含）以上的项目，一律按5000元记取招标代理费。

# 第四部分 响应文件组成

响应文件的组成：

1.声明函（格式见附件1）；

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件2）；

3.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（格式见附件3）；

4.法定代表人授权委托书（如有授权）、授权委托人（即代理人）身份证复印件（格式见附件4）；

5.投标供应商有效的营业执照复印件；

6.投标供应商有效的资质证书复印件；

7.投标供应商有效的安全生产许可证复印件；

8.拟派项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）复印件；

9.拟派项目负责人与投标供应商签署的劳动合同复印件；

10.供应商信用承诺书（格式见附件5）；

11.报价总表（格式见附件6）。

12.投标供应商认为需要提供的其他材料。

注：以上材料复印件均须加盖供应商公章。

响应文件正本一份、副本二份，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效响应文件。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称，否则视为无效响应文件。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                   （项目名称）投标活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：       年    月    日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司                郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件3

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的               （询价项目名称)询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

附件4

法定代表人授权委托书

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加         （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

附件5

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件6：

- 报价总表

| 项目名称 | 2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币大写： 元 小写： ¥ 元 |

询价响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

# 合同条款及格式

2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目

采购合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

日      期：       年     月   月

2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目采购合同

甲方： 江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

乙方：

甲方委托乙方就2025年度智慧管控一期及团结老闸运行维护项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 一、合同签订依据

1、《中华人民共和民法典》

2、中标(成交)通知书；

3、询价文件及补充文件；

4、响应文件及其附件。

二、项目需求

1.服务对象：智慧管控一期及团结老闸26个闸站和中控室；

2.服务内容：对示范区内26座闸站及中控室的主机、服务器、软件应用系统、网络及通信系统、控制系统、视频监控、电器设备等进行4个季度检查维保，通过电话、网络等远程手段或者上门现场服务应急处理故障。

3.服务地点：通州湾示范区。

4.质量标准：确保每次维修或维护后智慧管控系统运行正常。

5.智慧管控一期及团结老闸运行维护项目闸站清单

| 序号 | 闸站名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中控室 |
| 2 | 团结新闸 |
| 3 | 闸南竖河南闸 |
| 4 | 新平竖河南闸 |
| 5 | 永兴闸 |
| 6 | 同兴竖河南闸 |
| 7 | 新中闸 |
| 8 | 围垦北区排水涵洞（围垦北区小闸） |
| 9 | 北三干河闸站 |
| 10 | 团结南片控制涵 |
| 11 | 强排泵站 |
| 12 | 纳潮涵洞 |
| 13 | 东匡河闸站（扶海路泵站） |
| 14 | 北二干河闸（通州湾小学东侧） |
| 15 | 北一干河闸站（黄河路泵站） |
| 16 | 纳潮河闸（团结老闸北侧东小闸） |
| 17 | 团结老闸西北侧小闸 |
| 18 | 团结老闸 |
| 19 | 遥望港闸 |
| 20 | 新三门竖河北闸 |
| 21 | 恒兴涵洞 |
| 22 | 三余北闸 |
| 23 | 红旗闸 |
| 24 | 滥港闸 |
| 25 | 四丈头河闸 |
| 26 | 团结西闸 |
| 27 | 忠义闸 |

三、服务方式

网络远程技术和上门服务。

四、运维要求

1、运维单位严格遵守《网络安全法》《数据安全法》等有关规定，履行安全保护义务，服从管理所对网络与信息安全的各项管理规定和要求，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，严禁系统数据泄露或者被窃取、篡改等。如运维单位因违反上述法律法规，出现网络与信息安全责任事故造成管理所受到侵害的，管理所将追究相关法律责任。

2、季度检查和维保时，运维单位必须派专业人员到现场开展软件、硬件的检查维修和相关机柜线路监控清洁工作。提供固定的维护团队名单，维护人员不得随意更换，如需更换，需向管理所报备。

3、远程技术支持服务

有关智慧管控系统的电话支持，网络远程技术支持；乙方为甲方提供电话支持服务及远程技术支持服务，乙方应保证专职服务人员保持通讯畅通，确保在接到甲方的服务请求2小时内响应开始提供服务。

4、故障现场处理服务

（1）本项目约定范围内的设备出现故障后，以及故障设备和模块进行离线维修时，乙方按要求及时提供满足应用系统运行要求的备件、备机，对相关的故障模块或设备予以更换，确保该模块能够在现有设备上稳定工作（备用件由甲方提供）。

（2）一般故障要求乙方在2小时内到现场对系统进行现场检修处理，4小时内解决问题。对于设备更换导致的问题，根据设备采购及物流时间，可以适当延长故障处理时间，原则上不超过48小时。故障处理完成后，乙方在当日内向甲方提交《故障处理报告》，包括故障原因分析、处理过程、故障处理后系统状态、维护建议等。

（3）紧急、特殊事件处理

若设备发生严重故障，影响业务系统运行，而乙方无法在 24 小时内解决、修复，则甲方有权选择第三方服务机构进行单次故障的维护；

（4）若在维护过程中，因乙方原因造成业务系统异常、数据丢失或其它故障，乙方须进行赔偿并承担责任。

（5）乙方派驻现场的工作人员须熟悉软硬件系统的配置、性能、流程，并能及时对系统故障进行判断和排除。服务期内，运维单位要保证人员稳定，不得随意更换派驻现场人员，且驻场人员不得兼任其他项目工作。运维单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及水闸泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维护的周期、质量要求，在安装维修时，出现任何事故及损失，均由运维单位承担全部责任。

五、服务期

本合同的服务期为1年，从2025年6月1日开始至2026年5月31日结束。

六、合同金额及支付方法

- 1、合同金额：人民币大写：        元（小写：¥       元）。

- 2、支付方式：2025年12月份支付合同价的80%，项目合同期结束支付余款。

七、甲乙双方义务和责任

- （一）甲方

- 1、在维护过程中，乙方如需相关单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

- （二）乙方

- 依照法律法规、技术标准、执业准则及招标文件中的要求，开展通州湾智慧管控系统维修、维护等工作。

2、乙方独立承担用人风险，自行建立风险管理调控机制，对意外伤害或工伤等风险充分预估，报价时已考虑，一旦出现上述问题，甲方不承担任何连带赔偿责任。

3、乙方在实施过程中要严格按照相关操作规范作业，严格遵守安全操作规范要求，应注意人身安全，人员的安全由乙方负责。

甲方联系人及联系方式：

乙方联系人及联系方式：

八、保密义务

乙方因本合同而知悉或持有甲方任何业务或技术上的机密者（以下简称“机密信息”），乙方同意负保密责任，不得泄漏给任何第三人，因法律法规或行政监管要求必须披露的除外。如因履行本合同而有需要使其它第三人获知机密信息时，乙方必须事先取得甲方书面同意后，方可向第三人揭露，乙方并应与该第三人签订不低于本合同标准的保密合同，使其就机密信息亦负有本合同规定的保密义务和违约责任，乙方与该第三人承担连带责任。

如乙方违约保密义务的，应向甲方支付违约金1万元，如乙方违约造成的甲方损失超过违约金的，乙方需就超过部分另行赔偿。

- 九、争议的解决

本合同履行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼费、保全费、合理律师费、交通费、鉴定费等由败诉方承担。

双方确认除一方向另一方书面通知外，各自的法定或注册住所为双方文件或诉讼送达地址。

- 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十一、其他未尽事宜如有发生，双方友好协商。

- 十二、附则

1、甲方指定        （姓名）        （职务）为联系代表人。

2、乙方指定        （姓名）          （职务）为联系代表人。

3、本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份。

4、双方法定代表人或委托代理人签字并盖法人公章后生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系电话：                     联系电话：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                     银行帐号：

日期：      年     月     日