通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目
招标文件

招标人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局
代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

二〇二五年十月
目 录
第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  合同条款及格式
第五部分  开标和评标
第六部分  投标文件组成及格式
第一部分  投标邀请

江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称招标代理机构）受江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局（以下称招标人）的委托就[通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目的潜在投标人应在江苏新世纪工程项目管理有限公司获取招标文件，并于2025年11月20日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

1.项目名称：通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目

2.最高限价：48.11万元，投标总报价超过最高限价为无效投标。
3.采购需求：具体内容详见招标文件第三部分项目需求，请仔细研究。

4.供货及安装周期：自本项目合同签订之日起30天完成供货及安装。

5.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

6.本项目（是/否）接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《声明函》，格式见附件3）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（查询结果以评审过程中现场查询为准，投标文件中无需提供证明材料）。

具体资格要求详见招标文件第六部分中的“资格审查文件”。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年11月20日14时00分。

地点：通州湾江海联动开发示范区官网

方式：凡有意参与本次投标的，请于投标文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载招标文件、答疑等招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间为2025年11月20日14时00分（北京时间），地点为江苏新世纪工程项目管理有限公司（南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层） ，如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不设。

2.项目开标活动模式：本项目采用现场开标模式。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出。

5.有关本次招标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“通州湾江海联动开发示范区官网http://tzw.nantong.gov.cn/”发布的信息更正公告。

6.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

联系人：张先生

联系方式：13358098479

2.招标代理机构信息

名称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1号楼13层
联系人：周女士
电话：18306280900

电子邮箱：82417499@qq.com
第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目按中标金额交纳招标代理费，由中标人在领取中标通知书前支付。 

根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30万-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

	                  服务类型

         费    率

中标金额（万元）
	示范区

货物、服务类招标

	30以下
	0.6%

	30-50（不含）
	0.5%

	50（含）-100（不含）
	0.4%

	100（含）以上
	5000元


 5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。
（二）招标文件

1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）开标和评标

（6）投标文件组成及格式

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1在提交投标文件截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟提交投标文件截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在“通州湾江海联动开发示范区官网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

3.4投标人对招标人（或招标代理机构）提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人（或招标代理机构）概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人（或招标代理机构）对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

4.项目涉及到的现场勘察

4.1招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在提交投标文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.4投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构及招标人就有关招投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第六部分 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。

3.投标文件的编写、密封及标记

3.1投标文件的编写

（1）投标人按“第六部分 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。
（2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评标委员会评审，请投标人按照招标文件所规定的内容顺序编写投标文件。投标文件应当可靠装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由投标人自负。
（3）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，须经投标人法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。
3.2投标文件的份数、签署和退还

（1）投标文件由：①资格审查文件、②商务技术标文件、③价格标文件共3部分组成（以下由投标文件前缀号代称）。

（2）投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。（具体要求详见第六部分 投标文件组成及格式）。

（3）在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

（4）投标文件中的所有正本，须按招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签署和加盖投标单位公章。投标文件的“副本”可采用正本的复印件，但须加盖投标单位公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

（5）开标程序顺利进行后，所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。
3.3投标文件的密封及标记

（1）投标人须将本项目投标文件：①、②、③单独密封。

（2）投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

（3）密封后，应在每一封袋或封箱上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称及日期，同时加盖投标单位公章。

（4）在边缝处加盖投标单位公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何价格标文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效投标处理。
4.投标文件内容

A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；如发现投标人递交的资格审查材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

B、商务技术标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】投标人应根据本招标文件第三部分提供的服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第五部分内的评标细则，编写编制商务技术标文件。以下商务技术标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术标评审的得分。

C、价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】价格标文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权取消其中标资格。

以上材料要求具体详见招标文件第六部分。

3.投标有效期
3.1投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，但投标人有权收回其投标保证金；投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的提交

1.投标文件的提交

投标人须在提交投标文件截止时间前将投标文件递交到招标人指定的地点。

2.提交投标文件截止日期

投标人提交投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的提交投标文件截止时间。

招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1招标人（或招标代理机构）拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后递交的任何投标文件。

4.投标文件的修改和撤回

4.1提交投标文件截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。提交投标文件截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

注：未按要求密封和递交的投标文件，招标人或者招标代理机构有权拒收，一切后果投标人自负。
（五）投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.本项目报价包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.投标人应结合招标文件、项目需求、技术要求、技术规范、作业现场的环境等，考虑本项目各项费用风险，周密调研，理性报价。

4.本项目的投标报价作为中标价。同时，除合同条款另有规定外，投标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在服务过程中出现任何中标人未考虑到的费用，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。
5.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

（六）开标与评标

1.开标仪式

1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带身份证原件的授权代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
1.2开标仪式由由招标人或招标代理机构组织，投标人代表、监管代表（必要时）等参加。
1.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

1.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封纸质投标文件，宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5招标人将指定专人负责开标记录并存档备查。

1.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2.评标委员会
2.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1评委会、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标工作有关的人员，对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评委会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评委会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评标期间，招标人或代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.5招标人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式以书面形式做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标文件的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与招标代理机构及评委会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款



6.1.1未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.1.2投标文件未按规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标总报价超过项目最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
6.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.1.10投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的。
6.1.11资格审查文件或商务技术标文件出现投标报价的。
6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行。

6.3 提交投标文件截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现提交投标文件截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按相关规定执行。

（七）定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。 

1.2招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3招标人将在“通州湾江海联动开发示范区官网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构/招标人提出，由招标代理机构/招标人负责答复。

招标人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。若采用邮寄方式提交质疑的，招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

招标人、招标代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 质疑函内容、格式不符合规定。

2.5.2 超出法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据有关规定，报请相关部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3．中标通知书
3.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（八）授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

1.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.履约保证金（本项目不收取）
第三部分  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。带■须提供产品认证证书，不提供视为无效标。
一、有关要求说明

1.关于建议（参照）品牌：

项目中的建议（参照）品牌，只是建议（参照）所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议（参照）品牌，也可以选择建议（参照）品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议（参照）品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议（参照）品牌档次的，将作无效响应处理。

2.优先采购：节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

一、项目名称：通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目
	编号
	产品名称
	尺寸(WxDxH)
	技术参数
	数量
	单位

	厨房设备

	1
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作；
	2
	台

	
	
	
	2、平板厚度不小于1.0mm；
	
	

	
	
	
	3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管；
	
	

	
	
	
	4、条板采用1.0mm厚板；
	
	

	
	
	
	5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝；
	
	

	
	
	
	6、配不锈钢可调节子弹脚。
	
	

	2
	米面架
	1200*500*200
	1、框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚；
	2
	台

	
	
	
	2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；
	
	

	
	
	
	3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；
	
	

	
	
	
	4、配置塑胶脚垫。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	3
	双星盆水池
	1200*700*800
	1、SU304不锈钢制作；
	1
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	4
	立式双门高温消毒柜（智控款）
	1320*700*1950
	1、采用加厚全不锈钢内外箱体，功率：4.6KW；

2、采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏；
3、微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护；
4、触屏控制温度、时间、实时状态显示，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车；
5、内部容积为≥810L 。                          
	1
	台

	5
	洗地龙头
	≥10米
	1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。

2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。
	1
	台

	6
	双层工作台
	1800*800*800
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
	4
	台

	
	
	
	2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
	
	

	
	
	
	3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
	
	

	
	
	
	4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	7
	双头煲仔炉
	400*1100*800+150
	1、采用优质不锈钢，1.2板厚制作；

2、特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm
	1
	台

	8
	炉拼台
	400*1200*800+450
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；

2、置高**mm不锈钢后挡炉背板；
3、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	2
	台

	9
	燃气单门蒸饭车
	12盘
	1、选用优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm；

2、水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。
	1
	台

	10
	蒸饭盘
	400*600
	1、采用304不锈钢。
	12
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	三星盆水池
	2000*800*800
	1、SU304不锈钢制作；
	1
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	12
	冷藏操作台
	1800*800*800
	1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准；
	1
	台

	
	
	
	2、制冷温度：-5℃~+8℃；
	
	

	
	
	
	3、输入功率：260W；
	
	

	
	
	
	4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然；
	
	

	
	
	
	5、制冷方式：直冷；
	
	

	
	
	
	6、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。
	
	

	13
	双温四门冰箱
	1200*700*1900
	1、制冷方式:直冷微电脑控制面板，全铜管制达材，板材表面无指纹处理，经归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。                               2、温度范围:冷藏+4°C~-5°C，冷冻-3°℃~-18°℃。                                
	1
	台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	三星盆水池
	2000*700*800
	1、SU304不锈钢制作；
	1
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	15
	智能中餐燃气炒菜灶
	1000*1200*800+450
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；
	1
	台

	
	
	
	2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料；
	
	

	
	
	
	3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头；
	
	

	
	
	
	4、所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率54.6%以上；主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，调试屏显示故障代码）；
	
	

	
	
	
	5、节能功能（通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力）；流量统计，设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询。火力功率调节及火力显示（通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在调试屏或小程序上显示当前火力档位）。
	
	

	
	
	
	▲具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告，且报告中必须体现产品图片。
	
	

	16
	智能炊用燃气大锅灶（800大锅）
	1000*1200*800+450
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；

2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料；
3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动；
4、所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率75%以上；设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且调试屏提示不同代码）；
5、流量统计（定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）；风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在调试屏或小程序上显示）。设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在调试屏显示故障代码。
▲具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告，且报告中必须体现产品图片。
	1
	台

	排烟系统等

	1
	（主厨间）机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	4300*1300*780
	
	5.6
	平方

	
	
	
	1、烟罩、静电净化、抽排、岗位新风、UV除味为一体，多重功能高效便捷，节省空间
	
	

	
	
	
	2、全机身采用不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用
	
	

	
	
	
	3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效;
	
	

	
	
	
	4、七重油烟分离矩阵：初效滤网→导流板→离心分离→静电吸附→UV 光解→活性炭过滤→空气导流，油烟颗粒物拦截率达 98%。
	
	

	
	
	
	5、高压静电喷涂风机：表面形成 0.3mm 防腐涂层，耐酸碱盐腐蚀，适用火锅 / 烧烤等高油烟场景​
	
	

	
	
	
	6、电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。
	
	

	
	
	
	7、纳米疏水涂层箱体：表面水珠自动滑落，日常仅需湿布擦拭。​
	
	

	
	
	
	8、智能高频高压电源（功率 200W±5%）： 动态功率调节（50-200W 自适应），油烟浓度实时监测；三重安全保护（短路 0.1 秒断电 / 开路自动休眠 / 过载功率补偿）；吸附粒径≤0.01μm，确保风管内壁无油膜堆积。
	
	

	
	
	
	9、254nm高能 UV 模组：异味降解率 85%（针对丙烯醛、苯并芘等有害物）；光触媒涂层持续分解有机物，避免二次污染。
	
	

	
	
	
	10、设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。
	
	

	
	
	
	▲11、油烟净化设备控制系统V1.0符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件，及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。
	
	

	
	
	
	12、所投油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。
	
	

	2
	排烟管道
	600*800
	1、采用不锈钢不小于1.0mm板制作
	15
	平方

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	百叶窗
	定制
	1、304不锈钢不小于1.0mm制作。
	1
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	灭蝇灯
	20W
	1、电压：220V，功率：20W
	2
	台

	
	
	
	2、灯管：2*10W紫外线灯管
	
	

	
	
	
	3、覆盖面积40m2—50m2，
	
	

	
	
	
	4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。
	
	

	5
	■小厨宝
	355*355*325
	1、储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。
	4
	台

	
	
	
	2、 1500W功率
	
	

	
	
	
	3、上出水
	
	

	
	
	
	4、机械调温
	
	

	
	
	
	5、能效等级：≥二级。提供有效期内的节能产品认证证书和中国政府采购节能品目清单查询截图（中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)）和对应型号产品的CCC强制认证证书。                                             ▲6、小厨宝具有符合GB/T39077-2024奥氏体-铁元素(双相）不锈钢有害相的检测方法测试合格的检测报告，提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。
	
	

	6
	食品留样柜
	580*620*1900
	1、有效容积256L,双层钢化玻璃门，品牌压缩机，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,带锁，配四只移动万向轮。
	1
	台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	双层不锈钢碗
	11英寸
	11英寸
	50
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	勺子
	不锈钢
	不锈钢
	50
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	筷子
	合金
	合金
	50
	双

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	菜盘
	陶瓷
	陶瓷，纯白色，14英寸
	30
	个

	11
	菜盘
	陶瓷
	陶瓷，纯白色，14英寸
	30
	个

	12
	汤盆
	陶瓷
	陶瓷，纯白色
	10
	个

	13
	物流运费、搬运费、拆卸归位费、设备安装费，辅材
	
	所有水池龙头，软管、生料带，所有排烟罩、排烟管道所用通丝，吊筋拉杆，法兰等。
	1
	项

	厨杂

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	炒勺
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	8两

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	平铲（带漏）
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	28CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	肉叉
	针头采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。后接橡木手柄
	个
	2
	19CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	调味罐
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	10
	160mm                      

	
	
	
	
	
	

	5
	不锈钢汤勺
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	10
	400mm  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	削皮刀
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	6
	15CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	去毛镊
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	1
	19CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	蔬菜筐
	采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。
	个
	4
	60*40

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	长柄水舀
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	18CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	港式水勺
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	1KG

	
	
	
	
	
	

	11
	不锈钢打蛋器
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	16寸 40cm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	砍刀
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木
	个
	2
	１号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	304不锈钢六格调味箱 
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	3
	大六味

	
	
	
	
	
	

	14
	朔料方形胶砧板（白色）
	采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。
	个
	2
	50*30*H2CM

	15
	2号片刀
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	2#

	
	
	
	
	
	

	16
	2号桑刀 
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木
	个
	2
	2#

	
	
	
	
	
	

	17
	电子称（15kg）
	主体采用SUS304标准不锈钢制作，内置高品质进口弹簧
	个
	1
	15kg

	
	
	
	
	
	

	18
	不锈钢多用剪刀 
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用聚合材料
	个
	2
	HC11A647

	19
	磨刀滑石       
	采用天然灰色粘质沙岩石
	个
	1
	大号

	20
	夹木柄加厚炒铲
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	夹木柄

	
	
	
	
	
	

	21
	304复合汤桶连盖
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	1
	60*60CM

	
	
	
	
	
	

	22
	蔬菜框
	采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。
	个
	4
	30*20CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	白果木砧板
	实木
	个
	1
	35*10cm

	
	
	
	
	
	


	编号
	产品名称
	尺寸(WxDxH)
	技术参数
	数量
	单位

	厨房设备

	1
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作；
	2
	台

	
	
	
	2、平板厚度不小于1.0mm；
	
	

	
	
	
	3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管；
	
	

	
	
	
	4、条板采用1.0mm厚板；
	
	

	
	
	
	5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝；
	
	

	
	
	
	6、配不锈钢可调节子弹脚。
	
	

	2
	米面架
	1200*500*200
	1、框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚；

2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；
3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配置塑胶脚垫。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	2
	台

	3
	平板推车
	600*850*857
	1、材料采用304#不锈钢砂纹板制作，支撑板不小于1.0mm厚;

2、主管采用38*不小于1.0mm不锈钢结构管焊接；
3、配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向),连优质轴承。
	1
	台

	4
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1、框架采用304不锈钢制作；
	1
	台

	
	
	
	2、平板厚度不小于1.0mm；
	
	

	
	
	
	3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管；
	
	

	
	
	
	4、条板采用1.0mm厚板；
	
	

	
	
	
	5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝；
	
	

	
	
	
	6、配不锈钢可调节子弹脚。
	
	

	5
	刀具砧板消毒柜
	1200*600*1550
	1、内外胆采用SUS304不锈钢板1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带可视玻璃。

2、对刀具粘板功能性设备，360度循环高温消毒，配自动控温和时间调节器。
	1
	台

	6
	双温四门冰箱
	1200*760*1900
	1、制冷方式:直冷微电脑控制面板，全铜管制达材，板材表面无指纹处理，经归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角；                               

2、温度范围:冷藏+4°C~-5°C，冷冻-3°℃~-18°℃。                                
	1
	台

	7
	双层工作台
	1800*800*800
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；

2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	2
	台

	8
	■电热水器
	120L
	1、储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm
	1
	台

	
	
	
	圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V
	
	

	
	
	
	2、机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。
	
	

	
	
	
	3、容量：120L
	
	

	
	
	
	4、防水等级：IPX4
	
	

	
	
	
	5、加热方式：双管加热
	
	

	
	
	
	6、本产品需提供国家强制CCC认证。 节能产品认证证书。
	
	

	9
	洗地龙头
	≥10m
	1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。

2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。
	1
	台

	10
	右单星杀鱼台
	1500*800*800
	1、SU304不锈钢制作；
	1
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	11
	大单星盆水池
	900*800*900
	1、SU304不锈钢制作；
	2
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	12
	大单星盆水池
	1100*800*900
	1、SU304不锈钢制作；
	3
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	13
	双层工作台带靠背
	500*800*800+150
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
	1
	台

	
	
	
	2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
	
	

	
	
	
	3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
	
	

	
	
	
	4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	操作间

	1
	洗地龙头
	≥10m
	1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。

2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。
	1
	台

	2
	单门蒸饭车
	12盘
	1、选用优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm；

2、水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。
	1
	台

	3
	蒸饭盘
	400*600
	1、采用304不锈钢
	12
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	大单星盆水池
	900*800*900
	1、SU304不锈钢制作；
	2
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	5
	冷藏操作台
	1800*800*800
	1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。
	1
	台

	
	
	
	2、制冷温度：-5℃~+8℃
	
	

	
	
	
	3、输入功率：260W
	
	

	
	
	
	4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。
	
	

	
	
	
	5、制冷方式：直冷
	
	

	
	
	
	6、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。
	
	

	6
	双层工作台带靠背
	1500*800*800+150
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
	1
	台

	
	
	
	2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
	
	

	
	
	
	3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
	
	

	
	
	
	4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	7
	双层工作台
	1800*800*800
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
	2
	台

	
	
	
	2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
	
	

	
	
	
	3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
	
	

	
	
	
	4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	8
	■电磁单头50防腐蚀汤煲炉
	800*800*500+700
	1、规格：800*800* (500+700) mm；
	1
	台

	
	
	
	2、额定电压、功率：380V、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；
	
	

	
	
	
	3、汤锅：1个，Φ500*h500mm汤锅；桶具净重，9.6kg；容量，98L；
	
	

	
	
	
	4、汤锅材质：采用≧厚1.5~3.0mm的 06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作；
	
	

	
	
	
	5、进水∶1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
	
	

	
	
	
	6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
	
	

	
	
	
	A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；
	
	

	
	
	
	B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；
	
	

	
	
	
	7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；                                       
	
	

	
	
	
	、电磁单头防腐蚀50汤煲炉所配电磁汤煲炉用50防腐蚀汤锅防腐蚀性能和环境保护质量指标要求：
	
	

	
	
	
	▲①符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的包含但不限于06Cr19Ni10（304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）≧240h的中性盐雾试验(NSS)后保护评级≥10级试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的防腐蚀性能认证证书；
	
	

	
	
	
	②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。
	
	

	9
	炉拼台
	400*1140*800+450
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；

2、置高**mm不锈钢后挡炉背板；
3、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	2
	台

	10
	■四头电磁煲仔炉
	800*800*800+50
	1、规格：800*800* (800+50) mm（±10mm）；
	1
	台

	
	
	
	2、额定电压、功率：220V~、≧3.5kW/头*4头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；
	
	

	
	
	
	3、锅具：4个，Φ200*h100mm（±10mm）；容量，≧2.5L/个（±0.5L）；
	
	

	
	
	
	4、锅具材质：采用底厚1.0mm（±0.1mm），身厚0.8mm（±0.1mm）的包含但不限于06Cr19Ni10（304#不锈钢）+铝+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合不锈钢板材制作，带玻璃盖；
	
	

	
	
	
	5、微晶板：微晶板，4块，≧300*300*4.2mm/块
	
	

	
	
	
	6、进水龙头：1个，≧Ф4分*300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢高弯龙头进水或清洗，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
	
	

	
	
	
	7、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
	
	

	
	
	
	A、炉面板：釆用1.2mm （±0.1mm）板材；
	
	

	
	
	
	B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.1mm） 板材；
	
	

	
	
	
	8、火力调节：触屏式火力调节；
	
	

	
	
	
	9、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码；
	
	

	
	
	
	10、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；                                ▲11、电磁四眼防腐蚀煲仔炉整机有害物质限制使用和电气安全质量指标要求：
	
	

	
	
	
	①符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料及配件（包含但不限于微晶板、电磁感应线圈盘，须有该配件检测图片和检测点检测内容）检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的有害物质限制使用认证证书；
	
	

	
	
	
	②符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≧26项（包含但不限于试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬间过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险等检测项目）安全型式全项试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的产品认证证书。
	
	

	11
	■电磁单头单尾50小炒灶
	1100*1140*800+400
	1、规格：1100*1140*（800+400）mm；
	1
	台

	
	
	
	2、额定电压、功率：380V~、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；
	
	

	
	
	
	3、锅具：双耳50小炒锅：1个，直径≧500mm，深≧160mm；锅具净重，≧2.35kg；容量，≧17L；小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：≧Ф（D330~d240）*h150mm，容量：约10L。
	
	

	
	
	
	4、锅具材质：双耳50小炒锅：采用≧厚1.2~1.5mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≧1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作；
	
	

	
	
	
	5、进水∶1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
	
	

	
	
	
	6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
	
	

	
	
	
	A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；
	
	

	
	
	
	B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；
	
	

	
	
	
	7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；
	
	

	
	
	
	▲8、电磁单头单尾50防粘锅小炒灶所配电磁炉用50双耳防粘锅小炒锅、电磁炉用小炒灶尾撑锅食品接触安全和环境保护质量指标要求：
	
	

	
	
	
	①符合GB4806.9-2023标准的与食品直接接触部件检验合格的食品接触安全认证标志试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB4806.9-2023标准的食品接触安全认证证书；
	
	

	
	
	
	②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。
	
	

	12
	■电磁单头80

防腐蚀大锅灶
	1050*1140*800+400
	1、规格：1050*1140*（800+400）mm；
	2
	台

	
	
	
	2、额定电压、功率：380V~、≧20kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；
	
	

	
	
	
	3、锅具：1个，外直径≧800mm，内直径≧740mm，锅内深≧250mm；锅具净重，≧10kg；容量，≧63L；
	
	

	
	
	
	4、锅具材质：采用≧厚3.0mm的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材一体拉深成型；
	
	

	
	
	
	5、进水：1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质；
	
	

	
	
	
	6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：
	
	

	
	
	
	A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；
	
	

	
	
	
	B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；
	
	

	
	
	
	7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；                                        
	
	

	
	
	
	▲8、电磁单头80防腐蚀大锅灶整机食品接触安全和有害物质限制使用质量指标要求：
	
	

	
	
	
	①符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料及配件（包含但不限于大炒锅、水龙头，须具有该配件图片和检测内容）检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的有害物质限制使用认证证书；
	
	

	
	
	
	②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书；
	
	

	洗消间

	1
	三星盆水池
	2000*700*800
	1、SU304不锈钢制作；
	2
	台

	
	
	
	2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作；
	
	

	
	
	
	4、立柱采用38*38mm方通；
	
	

	
	
	
	5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	2
	立式双门消毒柜（智控款）
	1320*700*1950
	1、采用加厚全不锈钢内外箱体，功率：4.6KW；

2、采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏；
3、微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护；
4、触屏控制温度、时间、实时状态显示，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车；
5、内部容积为≥810L 。                          
	1
	台

	3
	■电热水器
	120L
	1、储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm
	1
	台

	
	
	
	圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V
	
	

	
	
	
	2、机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。
	
	

	
	
	
	3、容量：120L
	
	

	
	
	
	4、防水等级：IPX4
	
	

	
	
	
	5、加热方式：双管加热。
	
	

	
	
	
	6、本产品需提供国家强制CCC认证。 节能产品认证证书。
	
	

	打菜区

	1
	暖汤煲
	400*400*370
	1、容积：13L   

2、400W 发热盘款
	2
	台

	2
	液压布菲炉
	57*47*23cm
	1、尺寸:57*47*23cm,

2、配9升1/1食物盆, 电热板
	10
	台

	3
	镜面盘
	外型：620*370*70
	1、材质：304食品接触用

2、表面处理：电解抛光
3、适用场所：快餐店、食堂等
	2
	台

	4
	勾柄汤勺
	150ml
	304食品级不锈钢材质，36.5cm,150毫升
	10
	把

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	精品食品夹单齿
	25CM
	304食品级不锈钢材质,1.0MM
	10
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	扇形自助餐夹搁盘
	15*28.5cm
	304食品级不锈钢材质,1.0MM
	10
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	五格不锈钢快餐盘
	304不锈钢
	304不锈钢
	100
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	双层不锈钢汤碗
	11英寸
	11英寸
	100
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	勺子
	不锈钢
	不锈钢
	100
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	筷子
	合金
	合金
	100
	双

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	收餐区

	1
	活动双层平板工作台
	1500*700*800
	1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋；
	1
	台

	
	
	
	2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板；
	
	

	
	
	
	3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚；
	
	

	
	
	
	4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。
	
	

	2
	双孔收餐柜车
	1200*700*800
	1、整体采用SUS304不锈钢制作；

2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、配置刹车静音万向轮
	1
	台

	排烟系统

	1
	（主厨间）机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	7500*1300*780
	
	9.8
	平方

	
	
	
	1、烟罩、静电净化、抽排、岗位新风、UV除味为一体，多重功能高效便捷，节省空间。
	
	

	
	
	
	2、全机身采用不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用。
	
	

	
	
	
	3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。
	
	

	
	
	
	4、七重油烟分离矩阵：初效滤网→导流板→离心分离→静电吸附→UV 光解→活性炭过滤→空气导流，油烟颗粒物拦截率达 98%。
	
	

	
	
	
	5、高压静电喷涂风机：表面形成 0.3mm 防腐涂层，耐酸碱盐腐蚀，适用火锅 / 烧烤等高油烟场景。​
	
	

	
	
	
	6、电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。
	
	

	
	
	
	7、纳米疏水涂层箱体：表面水珠自动滑落，日常仅需湿布擦拭，维护成本降低 70%。
	
	

	
	
	
	8、智能高频高压电源（功率 200W±5%）： 动态功率调节（50-200W 自适应），油烟浓度实时监测；三重安全保护（短路 0.1 秒断电 / 开路自动休眠 / 过载功率补偿）；吸附粒径≤0.01μm，确保风管内壁无油膜堆积。
	
	

	
	
	
	9、254nm高能 UV 模组：异味降解率 85%（针对丙烯醛、苯并芘等有害物）；光触媒涂层持续分解有机物，避免二次污染。
	
	

	
	
	
	10、设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。
	
	

	
	
	
	▲11、油烟净化设备控制系统V1.0符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件。
	
	

	
	
	
	▲12、所投油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能，符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件。
	
	

	
	
	
	▲13、产品依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试等。满足GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺盖上述第9条，提供具有CIA标志的检验报告复印件扫描件。
	
	

	2
	排烟管道
	600*800
	采用不锈钢不小于1.0mm板制作
	50
	平方

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	弯头
	定制
	采用不锈钢不小于1.0mm板制作
	1
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	百叶窗
	定制
	304不锈钢不小于1.0mm制作。
	1
	个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	灭蝇灯
	20W
	1、电压：220V，功率：20W
	5
	台

	
	
	
	2、灯管：2*10W紫外线灯管
	
	

	
	
	
	3、覆盖面积40m2—50m2，
	
	

	
	
	
	4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。
	
	

	6
	■小厨宝
	355*355*325
	1、储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。
	4
	台

	
	
	
	2、1500W功率
	
	

	
	
	
	3、上出水
	
	

	
	
	
	4、机械调温
	
	

	
	
	
	5、能效等级：≥二级。提供有效期内的节能产品认证证书和中国政府采购节能品目清单查询截图（中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)）和对应型号产品的CCC强制认证证书。                                     ▲6、小厨宝具有符合GB/T39077-2024奥氏体-铁元素(双相）不锈钢有害相的检测方法测试合格的检测报告扫描件。
	
	

	7
	食品留样柜
	580*620*1900
	1、有效容积256L,双层钢化玻璃门，品牌压缩机，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,带锁，配四只移动万向轮。
	2
	台

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	物流运费、搬运费、拆卸归位费、设备安装费，辅材
	
	所有水池龙头，软管、生料带，所有排烟罩、排烟管道所用通丝，吊筋拉杆，法兰等。
	1
	项


	厨杂

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	炒勺
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	8两

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	平铲（带漏）
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	28CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	调味罐
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	20
	160mm                      

	
	
	
	
	
	

	4
	削皮刀
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	15CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	蔬菜筐
	采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。
	个
	4
	60*40

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	不锈钢打蛋器
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	16寸 40cm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	砍刀
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木
	个
	4
	１号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	304鼓形不锈钢油盆 
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	12
	 10寸  

	
	
	
	
	
	

	9
	304不锈钢六格调味箱 
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	6
	大六味

	
	
	
	
	
	

	10
	2号片刀
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	2#

	
	
	
	
	
	

	11
	2号桑刀 
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木
	个
	2
	2#

	
	
	
	
	
	

	12
	电子称（15kg）
	主体采用SUS304标准不锈钢制作，内置高品质进口弹簧
	个
	1
	15kg

	
	
	
	
	
	

	13
	朔料柄刨皮刀   
	刀口主体采用SUS304标准不锈钢制作，刀柄为聚乙烯材质
	个
	2
	HC118871

	
	
	
	
	
	

	14
	不锈钢多用剪刀 
	刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用聚合材料
	个
	2
	HC11A647

	15
	磨刀滑石       
	采用天然灰色粘质沙岩石
	个
	1
	大号

	16
	擀面杆  白
	采用含水率低于10%的优质橡木制作，表面光滑不起毛屑
	个
	2
	 长300 mm 直径25mm

	
	
	
	
	
	

	17
	304复合汤桶连盖
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	1
	50*50CM

	
	
	
	
	
	

	18
	加厚钢面厘
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	2
	11寸

	
	
	
	
	
	

	19
	调味勺
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	个
	5
	28CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	蔬菜框
	采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。
	个
	4
	30*20CM

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	白果木砧板
	实木
	个
	2
	35*10cm

	
	
	
	
	
	

	餐具1

	序号
	品名
	材质
	单位
	 数量

	1
	12.5"如意花边平盘
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	只
	15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	8.5"如意骨碟
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	只
	30

	3
	如意汤勺
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	只
	20

	4
	如意三用筷架
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	只
	20

	5
	如意味碟
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	只
	15

	6
	筷子
	白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。
	双
	30

	7
	450ML水晶水杯
	采用无铅水晶制作，杯体晶莹透彻且富有弹性，绿色环保健康。
	只
	15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	304加厚不锈钢汤勺（29CM）
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	把
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	304加厚加宽不锈钢公勺（25CM）
	采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。
	把
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	酱醋壶
	优质亚克力制作，产品高通透性，环保健康。
	只
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	1.2L果汁壶
	玻璃器皿通过淬火处理，在玻璃表面形成压应力层，内部天形成张应力层，使产品得到增强，产品均达到优等品标准。
	个
	6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	餐具2

	1
	17英寸椭圆平板
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	2
	12英寸兰艺圆盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	10.5英寸梁山指控盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	10.5英寸斜口碗
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	9英寸斗笠碗
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	9英寸芙兰底座
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	10寸梅花落汤盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	28cm石汤锅
	内胆采用优质天然耐火石制作，器皿外侧使用铝质材料，产品经久耐用不易开裂。
	只
	1

	
	
	
	
	

	9
	加厚松木板
	尺寸为26*26CM的松木，表面平直光亮，产品含水率低于10%。
	只
	1

	
	
	
	
	

	10
	16英寸海岸线刺参碗
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	

	11
	19英寸海岸线刺参碗
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	

	12
	25英寸天宇椭圆浅
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	20.7英寸天宇暖鱼炉
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	14
	23英寸天宇椭圆浅
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	19.7英寸天宇暖鱼炉
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	1

	
	
	
	
	

	16
	13英寸天宇圆汤盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	

	17
	28cm煲
	在粘土原料上加入锂辉石，产品耐高温，能够承受数百度高温干烧而不裂。
	只
	1

	
	
	
	
	

	18
	木板
	尺寸为28*28CM的松木，表面平直光亮，产品含水率低于10%。
	只
	1

	
	
	
	
	

	19
	14英寸万豪航天盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	

	20
	14英寸美檐圆汤盘
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	

	21
	12.5英寸海岸线圆浅碗
	采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。
	只
	2

	
	
	
	
	


三、供货及安装周期

自本项目合同签订之日起30天完成供货及安装。
四、交货地点

中标人按照招标人的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用，同时承担因此发生的一切费用。
五、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.5.质量要求符合国家现行有关行业标准及招标文件的要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家节能环保要求，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。中标供应商保证向甲方供应全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成且价格合理。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.中标人自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

8.所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，招标人拒绝贴牌货物。
六、货物包装、发运及运输

1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人指定地点48小时前通知招标人。

4.货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知甲方货物已送达。

七、验收、交付

1.中标人将货物全部安装、调试完毕后，招标人组织通州湾示范区消防救援大队相关人员代表在五个工作日内对提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予验收通过；对不符合要求或有质量问题的货物可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。

3.中标人在完成安装任务后，招标人将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标人承担所有责任。

4.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。

八、售后服务及其他

1.此次采购的所有项目产品质保期2年。上述费用含在投标报价中，由各投标人自行考虑，质保期从通过项目验收之日起计。

2.中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3.投标人应保证本项目所涉产品、材料在正确安装、正常使用和维护条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

5.质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供应商在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常使用。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供应商承担。
6.保修期满后，中标人须提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

7.投标人所投设备的工艺、流程、占用空间以及设备相互之间的位置既要符合现有的工艺规范要求，又要满足场地平面图要求，要求投标人自行勘察现场，如未勘察现场导致后期无法安装调试的由中标人承担全部责任及费用。

8.中标人负责设备的采购、安装、调试、验收，达到采购人的使用功能、设计标准，并且负责培训招标人人员上岗。在设备运行第一个月，中标人必须派遣相关人员到招标人处进行现场指导，完善设备操作手册、维修手册等相关事宜，同时提供相关的备品备件。

9.设备安装、调试后，必须对招标人相关人员培训，方可进行验收，最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给招标人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知招标人。

10.投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

九、报价要求
1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.本项目报价包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。
3.投标人应结合招标文件、项目需求、技术要求、技术规范、作业现场的环境等，考虑本项目各项费用风险，周密调研，理性报价。

4.本项目的投标报价作为中标价。同时，除合同条款另有规定外，投标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在服务过程中出现任何中标人未考虑到的费用，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。
5.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

十、付款方式
乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点安装完成后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待验收合格满两年后付清。货款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

十一、履约保证金（本项目不收取）
第四部分  合同条款及格式
通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备

项目
采

购

合

同
甲 方：

乙 方：

年  月  日 

合同协议书
甲方：                             

乙方：                             

签订时间：     年   月   日

签订地点：                                 

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 项目的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的物

1.1项目采购清单：

具体详见附件。

1.2供货及安装周期 ：

自本项目合同签订之日起30天完成供货及安装。
1.3 交货、安装地点：

乙方按照甲方的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用，同时承担因此发生的一切费用。

二、合同价格与支付

2.1 合同总价款为人民币：（大写）       （￥：    元）。

合同价款包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

2.2付款方式：

乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点安装完成后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待验收合格满两年后付清。货款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

2.2.1根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.2.2支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并办理支付手续，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

三、技术资料

3.1乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质量要求

7.1产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
7.2产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
7.3产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

7.4乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.6乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

7.7所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。

八、售后服务

8.1本项目所有项目产品质保期2年。 上述费用含在合同价中，质保期从通过项目验收之日起计。

8.2在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
8.3交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

8.4质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，乙方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证甲方的正常使用。出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由乙方承担。

8.5保修期满后，乙方须提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

8.6乙方负责设备的采购、安装、调试、验收，达到甲方的使用功能、设计标准，并且负责培训甲方人员上岗。在设备运行第一个月，乙方必须派遣相关人员到甲方处进行现场指导，完善设备操作手册、维修手册等相关事宜，同时提供相关的备品备件。

8.7设备安装、调试后，必须对甲方相关人员培训，方可进行验收，最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换，并且赔偿由此给甲方造成的损失。安装调试工作完成后，乙方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知甲方。

8.8乙方应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

九、验收、交付

9.1乙方将货物全部安装、调试完毕后，甲方组织通州湾示范区消防救援大队相关人员代表在五个工作日内对提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予验收通过；对不符合要求或有质量问题的货物可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3乙方在完成安装任务后，甲方将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，乙方承担所有责任。

9.4甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十、货物包装、发运及运输

10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方指定地点48小时前通知甲方。

10.4货物在交付甲方前所发生的风险均由乙方负责。

10.5货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

11.1 甲方违约责任

11.1.1在合同生效后，甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付合同总价款的1‰作为违约金。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 如乙方不能如期完成项目，每延期一天，应向甲方偿付合同总价款 1 ‰的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

11.2.2如乙方项目达不到甲方验收标准的，甲方有权解除合同并扣除履约保证。

十二、不可抗力

12.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效 

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。  

十五、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十六、附则

16.1 合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

16.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

16.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

16.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：  （盖章）                         乙方：   （盖章） 

法定代表人                               法定代表人
或委托代理人（签字或盖章）：             或委托代理人（签字或盖章）：             

年  月  日                                年  月  日

第五部分  开标和评标

一、开标

本项目采用现场开标模式，投标人须在提交投标文件截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，由招标人代表采用随机抽取方式确定中标候选人排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留两位小数。

	序号
	项目
	评分内容
	得分

	一

  
	商务部分 （44分）
	业绩


	自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人具有类似设备供货业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得8分。

注：提供有效的业绩合同复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。
	8

	
	
	体系认证


	投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分。注：提供有效的认证证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。
	3

	
	
	技术参数
	所投产品的技术参数和要求全部符合招标文件要求的，得30分；打▲号项为重要指标及要求，如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，有一项扣2分，扣完为止。其他技术参数如有负偏离、配置不详、技术参数不明确或缺漏项的，有一项扣1分，扣完为止。

注:投标文件中按清单要求提供打“▲”技术指标相关证明文件复印件并加盖投标人公章；其他参数根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料或参数对比列表并加盖投标人公章。未提供证明材料或证明材料不符合要求，视为负偏离处理。中标后，签订合同前原件备查，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。
	30

	
	
	质保期
	投标人承诺在质保期1年的基础上，每增加一年得1.5分，本项最高得3分。

注:投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。
	3

	二
	技术部分（26分）
	项目实施

方案


	评委根据投标人提供的项目实施方案①技术配合方案、②供货计划、③安装调试、④实施步骤、⑤协调配合措施内容进行综合评分：

本项满分为10分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	10

	
	
	质量保证措施
	评委根据投标人提供的质量保证措施①生产工艺、②质量检测措施、③时效性保障措施、④针对可能出现的特殊情况应对措施进行综合评分：

本项满分为8分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	8

	
	
	售后服务
	评委根据投标人提供的项目售后服务方案①服务内容、②故障解决方案、③响应时间、④技术人员保障及服务电话内容进行综合评分：

本项满分为8分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	8

	合  计
	70


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

（六）招标人代表或招标代理机构宣布评审结果。
（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在通州湾江海联动开发示范区官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

第六部分  投标文件格式
投标文件由资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。
一、资格审查文件（单独密封）
1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件1、附件2）；

2、提供声明函（格式见附件3）；

3、有效的营业执照复印件（提供证明材料复印件并加盖投标人单位公章）；

4、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标文件（单独密封）
1、投标人情况一览表（格式见附件4）；

2、商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3、技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）；

5、评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）。

三、价格标文件（单独密封）
1、投标报价总表（格式见附件7）；

2、分项报价明细表（格式见附件8）；
附件1

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：        ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附法定代表人身份证正反面复印件

                             投标人名称（盖单位公章）:                  

                             日期：    年    月    日  

注：如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。
附件2

授权委托书

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加           （项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人情况：

姓名：     性别：     年龄：      职务：
身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

 

                                              投标人名称（盖单位公章）:                       

                                                 法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                        

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。

附件3
声明函

我单位参加________________（项目名称）采购活动。我单位声明如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（盖单位公章）：

                                 日期：    年    月    日

附件4
投标人情况一览表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份

	7
	公司资质                   

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证

	9
	主营范围

1．                                

2．                                
3．                               

4．                              

…

…

	10
	其他需要说明的情况


附件5
商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6
技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

投标报价总表

	项目名称
	通州湾示范区建设交通局采购厨房设施设备项目

	投标总报价
	大写：人民币               

小写：¥        元          

	供货及安装周期
	自本项目合同签订之日起30天完成供货及安装。 

	付款条件
	完全接受并响应本项目招标文件的要求。


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

（2）投标报价满足招标文件要求。
附件8
分项报价明细表（货物类）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品

名称
	品牌
	规格型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

2.“分项报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖公章）：

                      日  期：
附件9
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址： 邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




