	内容要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒7#
	丙烯腈、苯乙烯、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯、乙醛
	风冷+二级活性炭吸附装置
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	
	非甲烷总烃、TVOC、苯系物
	
	《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1

	
	厂界
	非甲烷总烃
	车间通风、种植绿化
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	苯系物
	
	

	
	
	丙烯腈
	
	

	
	
	乙醛
	
	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	甲苯
	
	

	
	
	苯乙烯
	
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	车间通风、种植绿化
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、LAS
	化粪池、隔油池
	废水执行南通市西部水务有限公司接管标准

	声环境
	生产设备噪声约75~85dB（A）
	合理布局、建筑隔声并经过距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类、4类排放标准要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	固废
	废包装材料
	收集后出售
	固废零排放

	
	
	不合格品
	收集后出售
	

	
	
	集尘
	收集后出售
	

	
	
	废滤筒
	收集后出售
	

	
	危废
	废油墨桶
	委托资质单位处置
	

	
	
	废金属箔
	委托资质单位处置
	

	
	
	废油墨
	委托资质单位处置
	

	
	
	废抹布
	委托资质单位处置
	

	
	
	废手套
	委托资质单位处置
	

	
	
	废网版
	委托资质单位处置
	

	
	
	废网纱
	委托资质单位处置
	

	
	
	废胶
	委托资质单位处置
	

	
	
	废包装桶
	委托资质单位处置
	

	
	
	废活性炭
	委托资质单位处置
	

	
	
	空压机含油废液
	委托资质单位处置
	

	
	生活
	生活垃圾
	环卫清运
	

	
	
	餐厨垃圾
	委托有处理能力单位处置
	

	
	
	隔油池油泥
	委托有处理能力单位处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	1）分区防渗措施防止地下水、土壤污染

2）厂区门口设置缓坡，当发生事故时，将事故废水堵截在厂区内暂存，防止发生事故时事故废水污染地下水，同时厂区内应做好防腐、防渗措施。

3）对于泄漏的物料应有具体防治措施，及时将泄漏的物料收集并处理，防止其渗入地下。

4）采用国际先进的生产工艺和生产设备，进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。同时加强厂区内的计量和计量器具的维护管理，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。

5）保证拟建工程所需的生产及生活用水均由给水管网统一供给，不开采地下水资源。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1）车间设置隔离，必须安装消防措施，加强通风，同时仓储驻地严禁烟火。 
2）废料等贮存地点存放位置妥善保存。 
3）加强原料管理，检查包装桶质量，预防包装桶粉碎。 
4）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 
5）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 
6）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。 
7）应针对生产车间、废气处理装置等风险单元核查具体措施及应急防范物资。

	其他环境管理要求
	1、环境管理
①严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。

②建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向审批部门申报。

③健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

④建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

2、排污许可管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本次扩建项目实行排污重点管理。根据相关规定，扩建排污单位应当在发生实际排污之前取得排污许可证。

3、排污口规范化 

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》《排放口规范化整治技术要求（试行）》等规定，排污单位在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。

落实专人负责制度，废水处理设施需有专人维护保养并挂牌明示，设置排放口标志。做好废水处理设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废水处理设施的正常运行。

废气排气筒应按照规范化要求设置，达到标准要求高度。

主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

应在危险废物暂存间设置警示标志、危险废物标签，并应设置标志牌。

按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995修改单等有关规定，在各排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

4、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本次扩建项目竣工后，建设单位应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后，本项目方可投入运营。
表5-1 本次扩建项目环保“三同时”检查一览表

项目名称

年产1000万套化妆品铝塑包材项目
类别

污染源

污染物

治理措施

处理效果、执行标准

或拟达要求

环保投资

完成

时间

废气

有组织
排气筒7#
丙烯腈、苯乙烯、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯、乙醛、臭气浓度、
非甲烷总烃、苯系物、TVOC
风冷+二级活性炭吸附+排气筒7#
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
10万

与该项目“同时设计、同时施工、同时投入

运行

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/ 4438-2022）表1

无组织
厂界
非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、苯系物、甲苯、颗粒物、乙醛、臭气浓度
加强管理、通风
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
厂区
非甲烷总烃
江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)
废水

生活污水
COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、LAS
化粪池、隔油池
废水执行南通市西部水务有限公司接管标准

4万

循环冷却废水
COD、SS、全盐量
/
噪声

设备运行

噪声

减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准

1万

固废

生产

一般固废

收集出售/回用于生产
零排放

2万

危险固废

委托资质单位处置

生活

生活垃圾

环卫清运

依托原有

餐厨垃圾
委托有处理能力单位处置
隔油池油泥
委托有处理能力单位处置
绿化

/
依托现有
风险防范
应急物资和事故应急池500m3、初期雨水池225m3、配备应急物资，修编应急预案并备案等
1万元
环境监测系统
专职人员管理，自行监测（或委托有资质的监测单位监测）
2万元
排污口规范化设置

排污口规范化设置

“以新带老”措施

无

总量平衡具体方案
本次扩建项目大气污染物排放量为：有组织：VOCs：0.0237t/a，丙烯腈：0.00008t/a，苯乙烯：0.001t/a，1，3-丁二烯0.00001t/a，甲苯0.0001t/a，乙苯0.0002t/a，乙醛0.001t/a，苯系物0.00177t/a；
无组织：VOCs：0.3043t/a，丙烯腈：0.0001t/a，苯乙烯：0.0013t/a，1，3-丁二烯0.00001t/a，甲苯0.0001t/a，乙苯0.0003t/a，乙醛0.0011t/a，苯系物0.00197t/a，颗粒物0.0002t/a。
本次扩建项目水污染物排放量为：接管量：废水量：3624t/a。接管量：COD：0.606t/a、SS：0.33t/a、氨氮0.0447t/a、TP0.0077t/a、TN0.0648t/a、动植物油0.0096t/a、LAS0.0048t/a、全盐量5.832t/a；

外排量：COD：0.181t/a、SS：0.036 t/a、氨氮0.018t/a、TP0.002t/a、TN0.054t/a、动植物油0.004t/a、LAS0.0024t/a。
固废总量控制因子：固废零排放，无需申请总量。
区域解决方案

无

环保投资合计

20万元




