通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目

竞争性磋商文件

采购人名称：南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局

招标代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同条款及格式

第一部分  采购邀请

受[南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局]的委托，[大洲设计咨询集团有限公司]就[通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目]进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目的潜在供应商应在通州湾江海联动开发示范区官网（http://tzw.nantong.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年1月4日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

最高限价：江苏省物价局、财政厅苏价费【2009】220、278号文规定标准×40%。投标人所报百分比高于最高限价的报价，为无效报价。单宗评估费不足1000元人民币的，按照1000元人民币结算，经营性用地最高不超过20000元人民币，融资地块最高不超过10000元人民币。同一宗土地在同一个年度内多次评估的，不重复支付评估费。

采购需求：详见采购文件第三章“项目需求”。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目（是/否）接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、投标人具有土地评估资质且经省级自然资源（国土资源）主管部门备案；

3.2、投标人至少派出固定一名执业土地估价师负责通州湾示范区项目并常驻通州湾。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2025年1月4日9时30分。

地点：通州湾江海联动开发示范区官网（http://tzw.nantong.gov.cn/）

方式：凡有意参与本次磋商的，请于投标文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1、递交响应文件截止时间及开标时间为2025年1月4日9点30分，地点为通州湾示范区金海路1号社管大楼6楼 ，如有变动另行通知。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

3、有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“通州湾江海联动开发示范区官网（http://tzw.nantong.gov.cn/）”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位：南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局；

地址：通州湾示范区金海路1号

联系人：曹先生

联系电话：187 6174 9483

2.采购代理机构信息

名称：大洲设计咨询集团有限公司

地址：南通市崇川区中新一路蓝鸟大厦A1区5楼

联系人：魏女士

电话：0513-55017717

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4.2本项目按成交金额交纳招标代理费，由成交人在领取成交通知书前支付。

- 根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

| - 服务类型 - 费 率 - 中标金额（万元) | - 示范区 - 货物、服务类招标 |
| --- | --- |
| - 30以下 | - 0.6% |
| - 30-50（不含） | - 0.5% |
| - 50（含）-100（不含） | - 0.4% |
| - 100（含）以上 | - 5000元 |

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省通州湾江海联动开发示范区官网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格后审材料文件”、“B.技术磋商响应文件”、“C.价格磋商响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

1.3价格磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A.】及【B.】、【C.】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、响应供应商全称及日期，同时加盖响应供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现响应供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该响应供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该响应供应商承担一切责任和损失。

- B、技术磋商响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】响应供应商应根据本标书第三章提供的服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

C、价格磋商响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。响应供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人或代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过书面形式告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖公章。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或代理机构将在“江苏省通州湾江海联动开发示范区官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购人提出，由代理机构/采购人负责答复。

向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7投诉提起路径：南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

一、项目内容概述

根据南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局出具的委托书及提交的相关土地评估资料，坚持公开、公平、公正的原则，严格遵守国家土地估价有关技术规程、规范，结合通州湾示范区区实际情况，客观、合理的进行地价测算及撰写估价报告。

二、项目工作范围

1、政府融资或政府委托融资的土地使用权抵押评估；

2、作为国有资产的土地使用权作价出资（入股）评估；

3、土地使用权招拍挂出让起挂价和底价评估；

4、土地使用权收购储备价格评估；

5、其他由南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局委托的土地使用权价格评估。

三、工作要求

1、中标单位必须成立专门的项目实施小组，在服务时限内，项目负责人及参与项目评估人员不得随意更换，如有特殊情况确实需要更换项目实施小组成员的需经南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局书面同意；

2、中标单位在南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局设立临时办公点，至少派出固定一名执业土地估价师负责通州湾示范区项目并常驻通州湾；

3、中标单位必须按照国家土地估价有关技术规程、规范的要求，结合通州湾示范区实际情况，科学地进行地价测算，客观、合理的撰写估价报告；

4、估价过程中引用的政策或技术文件依据准确；

5、估价过程中采用的参数、指标或案例真实可靠；

6、提交的评估报告格式符合规程规范要求，要件齐全，评估报告内容不能存在明显的不当、错误；

7、未经委托方书面许可，受委托评估机构不得与涉及项目内容的其他方接触；

8、受委托评估机构完成的地价评估结果只限提供给委托方，不得对外公开；

9、中标单位提供土地价格的咨询，参与项目的土地估价师需参加南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局地价小组讨论会，详细介绍地价评估项目并答疑；

10、协助做好南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局土地估价方面的事务性工作。

四、评估程序

1、接受委托，明确估价目的、估价时点等基本事项；

2、拟定估价工作方案，收集所需资料；

3、实地调查；

4、选定估价方法进行评估；

5、撰写估价技术报告及估价报告，履行土地估价报告备案程序，取得电子备案号；

6、提交估价技术报告、估价报告纸质及电子文档；

7、估价资料归档。

五、成果提交

1、土地估价技术报告、估价报告（电子文档及纸质文档一本）；

评估报告应符合《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》及《城镇土地估价规程》规定的报告内容和格式，参考通州、如东地价政策及水平；涉及协议出让最低价标准、工业用地出让最低价标准等最低限价的，应同时列出评估结果，以及相应最低限价标准；估价结果应有明确的底价决策建议及理由。同时需上传至自然资源部土地估价报告备案系统，进行报告备案，并取得电子备案号。

2、外业勘查记录表；

3、外业勘查周围环境及景观照片；

4、地价测算表；

5、地价测算说明。

- 六、服务期限:两年，合同签订之日起至2026年12月31日。

- 七、付款方式

1、土地评估费用以宗地为单位按江苏省物价局、财政厅苏价费[2009] 220、278号文件规定标准×中标固定百分比计算。

2、评估费每年结算一次，第一次一宗地评估费按照中标价计算，不足1000元人民币的，按照1000元人民币结算，经营性用地最高不超过20000元人民币，融资地块最高不超过10000元人民币。

3、同一宗土地在同一个年度内多次评估的，不重复支付评估费。

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

当磋商小组成员为5人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 实力信誉（11分） | 1.投标人管理体系健全，投标人具有有效期内的质量管理体认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1项证书得2分。本项最多得6分，没有不得分。 注：投标时提供以上认证证书复印件和有效期内查询截图并加盖单位公章，未提供本项不得分。 | 6 |
|  | - 2.投标人获得过国家级自然资源主管部门、行业协会先进、表彰或称号的得3分；获得过省级自然资源主管部门、行业协会先进、表彰或称号的得2分；获得过市（地级市）级自然资源主管部门、行业协会先进、表彰或称号的得1分；本项累计计分不得超过5分。 注：提供相关证明材料并加盖单位公章；同一项目获得市、省及国家多个层级荣誉的，按最高级荣誉计算得分，不重复计算。 | 5 |
| 拟投入项目技术力量（32分） | 1、拟派项目负责人必须为经备案的土地估价师，①同时具备房地产估价师资格的得3分，同时具备房地产估价师及资产评估师资格的得5分；②拟派项目负责人具备土地（不动产）登记代理人资格的得2分。本项最多得7分，没有不得分。 - 2、项目组成员（不含项目负责人）同时具有土地估价师和房地产估价师资格的，有一个得2分。本项最多得4分，没有不得分。 3、项目组成员中有省级及以上土地或房地产评估行业专家成员的，每有1个得2分，市级土地或房地产评估行业专家成员的，每有1个得1分。本项最多得3分，没有不得分。 注：投标时须提供以上所有证书复印件，未提供本项不得分。 | 14 |
|  | 1、投标人承担过县级及以上一级市场土地评估项目的，每有1个得3分，最高的18分。没有不得分； 注：以上所有业绩投标时须提供相应的业绩合同复印件加盖单位公章在投标文件中，投标文件中未提供业绩合同复印件加盖单位公章的对应项不得分。 | 18 |
| 技术标（项目具体实施方案）（37分） | 技术方案： 供应商根据项目要求提出合理的技术路线和技术方法，①土地估价调查项目是否明确，②各类估价参数测算方法是否正确，③分用途分类型估价项目技术思路是否清晰，④有地价数据库保障评价等4个分项提供方案，评委根据其内容优劣进行分档排序，每个分项排名第1得3分，其余每降档分差为1分，同档次得分相同，未提供或无参考价值不得分；总分为4个分项汇总得分，共12分。 | 12 |
|  | 质量保证措施： 投标人针对本项目提出有效的质量保障措施。 （措施合理、完备、可操作性强的得5分；措施较为合理、完备性较强、可操作性较强的得3分；措施一般、完备性一般、可操作性一般的得1分。） 注：以上没有内容不得分。 | 5 |
|  | 人员配备： 投标人针对本项目提出人员配备方案，对人员配备、组织安排、团队协作及稳定性等进行具体说明。 （方案安排合理、完备性强、可操作性强的得5分；方案安排较为合理、完备性较强、可操作性较强的得3分；方案安排一般、完备性一般、可操作性一般的得1分。） 注：以上没有内容不得分。 | 5 |
|  | 响应方案及保密措施： 投标人针对本项目提出服务响应方案及保密方案。 （方案安排合理、响应度强、保密性强的得5分；方案安排较为合理、响应度较强、保密性较强的得3分；方案安排一般、响应度一般、保密性一般的得1分。） 注：以上没有内容不得分。 | 5 |
|  | 履约服务能力： 投标人对项目实施过程中和项目完成后提出服务方案及承诺，结合投标人的响应情况、业务开展情况等综合阐述。 （方案细致合理全面、完全响应需求的得5分；方案较为完整、基本响应需求得3分；方案不完整、响应度一般、可行性一般得1分） 注：以上没有内容不得分。 | 5 |
|  | 经验阐述及合理化建议： 投标人针对开展本地区或类似项目土地评估工作经验阐述，并提出的合理化建议。 （阐述内容全面科学、建议合理、可行性强的得5分；阐述内容较为全面科学、建议较合理、可行性较强的得3分；阐述内容一般、建议一般、可行性一般的得1分。） 注：以上没有内容不得分。 | 5 |

注：供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：20分

1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

（五）成交供应商的确定

1、磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

- 3、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按技术得分高者优先中标。

（2）若总分与技术得分均相同，则采取现场抽签的方式确定。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省通州湾江海联动开发示范区官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  合同条款及格式

通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目

合  同  书

甲    方：

乙    方：

签约日期：

签约地点：

甲方         通过招标方式确定了乙方          开展通州湾示范区2025-2026年度土地评估业务项目，现经甲、乙双方协商，签订以下合同条款。

第一条  工作内容与要求

（一）项目工作范围

1、政府融资或政府委托融资的土地使用权抵押评估；

2、作为国有资产的土地使用权作价出资（入股）评估；

3、土地使用权招拍挂出让起挂价和底价评估；

4、土地使用权收购储备价格评估；

5、其他由南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局委托的土地使用权价格评估。

（二）工作要求

1、乙方必须成立专门的项目实施小组，在服务时限内，项目负责人及参与项目评估人员不得随意更换，如有特殊情况确实需要更换项目实施小组成员的需经甲方书面同意；

2、乙方在南通市自然资源和规划局通州湾示范区分局设立临时办公点，至少派出固定一名执业土地估价师负责通州湾示范区项目并常驻通州湾。

3、乙方必须按照国家土地估价有关技术规程、规范的要求，结合通州湾示范区实际情况，科学地进行地价测算，客观、合理的撰写估价报告；

4、估价过程中引用的政策或技术文件依据准确；

5、估价过程中采用的参数、指标或案例真实可靠；

6、提交的评估报告格式符合规程规范要求，要件齐全，评估报告内容不能存在明显的不当、错误；

7、未经甲方书面许可，乙方不得与涉及项目内容的其他方接触；

8、乙方完成的地价评估结果只限提供给甲方，不得对外公开；

9、乙方提供土地价格的咨询，参与项目的土地估价师需参加甲方地价小组讨论会，详细介绍地价评估项目并答疑；

10、协助做好甲方土地估价方面的事务性工作。

第二条  成果提交

1、土地估价技术报告、估价报告（电子文档及纸质文档一本）；

评估报告应符合《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》及《城镇土地估价规程》规定的报告内容和格式，参考通州湾和通州、如东地价政策及水平；涉及协议出让最低价标准、工业用地出让最低价标准等最低限价的，应同时列出评估结果，以及相应最低限价标准；估价结果应有明确的底价决策建议及理由。同时需上传至自然资源部土地估价报告备案系统，进行报告备案，并取得电子备案号。

2、外业勘查记录表；

3、外业勘查周围环境及景观照片；

4、地价测算表；

5、地价测算说明。

第三条  甲方职责及义务

1、指导乙方进行工作。

2、提供有关资料。

3、负责质量跟踪检查、监督、经费落实、成果管理工作。

第四条  乙方职责及义务

1、按照合同约定的作业依据等有关技术要求，在规定时限内完成工作任务，并按要求提交成果资料。

2、接受甲方的指导、监督和检查，并及时向甲方提交已完成的项目资料。

3、对甲方提供的所有资料和乙方所评估的成果资料保密，不向第三方转让和复制，不泄露给其他单位和个人；不得从事有损于甲方社会形象和经济利益的任何工作。

5、对工作中发现的问题及时完善、修正。

6、作业人员的交通、食宿、人身安全和财产安全等责任自负。

7、乙方派      （估价师证书号：          ，注册证书号：       ），作为南通通州湾示范区固定从事本项目的执业土地估价师。如乙方需要变更土地估价师，须提前十日征得甲方同意。

8、为保证土地估价师对南通通州湾示范区土地市场与地价行情的充分了解，乙方去待估宗地实地调查的人员必须有两名以上（含两名）报甲方同意的执业土地估价师，否则该次评估结果无效。

9、乙方保证向甲提交的项目成果不存在权利瑕疵，不受任何第三方的追诉，如发生上述情况，一切责任由乙方承担，概与甲方无关。

第五条  双方权利

1、甲方有权对乙方的作业方法、质量进行审查；因乙方原因造成工作质量不符合要求时，有权要求乙方返工。

2、乙方有权查询与本项目有关的文件、资料，有权按照合同规定获得甲方帮助和配合。

第六条  合同有效期及工作进度

1、本合同自签订之日起生效，至2026年12月31日终止。

2、乙方必须在接受委托之日起5个工作日完成委托工作，并提交相关成果资料。

3、由于非乙方原因，出现不可抗拒的客观因素，导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签订补充协议。

第七条  合同的变更与解除

1、若实际工作量或合同期因故发生重大变化，甲乙双方可提出合同变更请求并应签订补充协议。

2、若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另外一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。

3、乙方自合同签订后，未能固定至少一名执业土地估价师常年从事本项目，甲方有权解除合同，没收履约保证金。

4、乙方在合同期内，如两次以上（含两次）被省估价师协会认定估价报告不合格的以及不良记录超出一定数量或造成重大不良影响的，甲方有权解除合同，没收履约保证金。

5、本合同签订后，不因法定代表人或授权代理人的变动而变更或解除。

第八条  履约保证金

乙方缴纳履约保证金     元。项目履约完毕达到规定标准后无息退还。

第九条  费用支付

1、土地评估费用以宗地为单位按中标价（即江苏省物价局、财政厅苏价费[2009] 220、278号文件规定标准×    ）计算。

2、评估费每年结算一次，第一次一宗地评估费按照中标价计算，不足1000元人民币的，按照1000元人民币结算，经营性用地最高不超过20000元人民币，融资地块最高不超过10000元人民币。

3、同一宗土地在同一个年度内多次评估的，不重复支付评估费。

第十条  违约责任

1、若因乙方成果质量问题造成不能验收或验收通不过的，返工费用由乙方自理，同时甲方有权从该宗土地评估费用中扣除10％作为对甲方的赔偿；若因乙方原因未能按时完成工作，每延迟1天甲方有权从该宗土地评估费中扣除1％作为对甲方的赔偿。

2、甲方未按本合同约定向乙方支付经费的，每延迟1天乙方有权要求甲方支付当期应付经费的1％作为对乙方的赔偿。

3、在执行合同过程中，双方因合同发生争议时应当协商解决或者提请南通市自然资源和规划局进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

（1）向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁；

（2）向南通市人民法院起诉。

争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

第十一条  其他

涉及本项目招标的相关书面材料、承诺以及其他具有法律效力的相关文件、材料，均是本合同不可分割的组成部分。

第十二条  合同收执

本合同一式肆份，甲、乙双方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）             乙方：（盖章）

（单位全称）               （单位全称）

法定代表人：               法定代表人：

或其授权的代理人：         或其授权的代理人：

单位地址：                 单位地址：

邮编：                     邮编：

电话：                     电话：

传真：                     传真：

开户银行：                 开户银行：

账号：                     账号：

- 第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件（须加盖公章）；

2、提供供应商的《营业执照》的复印件（须加盖公章）；

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式参见第五部分）；

4、响应供应商还须提供竞争性磋商采购文件第五章磋商响应文件格式内中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函与供应商一般情况表（格式参见第五章）；

5、响应供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图加盖公章）；

6、供应商须具有土地评估资质且经省级自然资源(或国土资源)主管部门备案；（须加盖公章）。

7、至少派出固定一名执业土地估价师负责通州湾示范区项目并常驻通州湾，提供拟派执业评估师的资格证书，投标人2024年9月-2024年11月为拟派土地估价师缴纳的社会养老保险证明材料；

8、资格审查要求提供的其他材料。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、竞争性磋商响应函；

2、技术标评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

4、招标文件中要求提供的其他材料。

三、价格文件

- 1、磋商响应报价总表（格式参见第五部分）；

- 资格审查资料文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

（招标人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称)项目招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

2、授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

（招标人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目（项目名称）的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4、关于资格文件的声明函

（招标人）       ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

（响应供应商）公章：

年	   月 	  日

5、响应供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份（请附营业执照复印件）： |
| 7 | 公司资格声明： （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）： |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况： |  |  |

投 标 人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：      年     月     日

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- 商务技术文件相关的格式文件及表格

- 1、竞争性磋商响应函

（招标人）：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人（负责人）或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应部分可不填到此表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年  月  日

3、技术条款响应一览表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年  月  日

- C、价格磋商响应文件相关的格式文件及表格

- 1、磋商响应报价总表

| 序号 | 项目名称 | 轮次 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 首轮 | 大写： 小写： | 投标时响应文件中须填写 |
| 2 |  | 最终 报价 | 大写： 小写： | 响应文件递交时本栏无需填写，由法定代表人或授权委托人在开标现场根据采购人要求填写 |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

- 注：投标报价为固定百分比。投标报价以宗地为单位报价，报价不报具体数额，只报按江苏省物价局、财政厅苏价费[2009] 220、278号文件规定标准的百分比（百分数值小数点后最多保留两位），单宗评估费不足1000元人民币的，按照1000元人民币结算，经营性用地最高不超过20000元人民币，融资地块最高不超过10000元人民币。同一宗土地在同一个年度内多次评估的，不重复支付评估费。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：      包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。