通州湾示范区三余镇海防村农产品加工厂房项目新增2000KVA变电所工程

编制说明

一、工程概况

本工程为通州湾示范区三余镇海防村农产品加工厂房项目新增2000KVA变电所工程。

二、编制依据

1、建设单位提供的设计方案；

2、建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

7、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

8、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

5、本工程依据江苏省住房和城乡建设厅文件苏建价[2016]154号规定按一般计税方法计价，税率执行苏建函价[2019]178号文件；

6、南通市建设工程造价管理处文件通建价[2019]20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》；

7、江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》；

8、材料价格执行《南通建设工程造价信息》2025年第6期信息指导价，无指导价按市场价执行；

9、人工工资单价执行苏建函价[2025]66号文；

10、江苏省、南通市现行的其它计价文件。

三、编制说明

1、图纸上5AH变压器出线控制线缆规格描述为KVVP2-5*2.5/KVVP2-4*2.5，经沟通该部分控制线缆改为KVVP2-10*2.5；

2、室外CPVC150排管、挖填土方、基础预埋接地不在本次编制范围。

四、其他说明

1、本工程现场安全文明施工费，仅考虑基本费和扬尘污染防治增加费，不考虑标化增加费。