环保措施

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	水泥筒仓粉尘（1#排气筒）
	颗粒物
	6套脉冲反吹袋式除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 32/4149-2021）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385—2022）

	
	粉煤灰筒仓粉尘（2#排气筒）
	颗粒物
	4套脉冲反吹袋式除尘器
	

	
	搅拌站废气（3#排气筒）
	颗粒物
	1套脉冲反吹袋式除尘器
	

	
	4#排气筒

（锅炉房）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林哥慢黑度
	/
	

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	无组织排放，

加强车间通风
	

	
	厂内
	非甲烷总烃
	无组织排放，

加强车间通风
	

	地表水环境
	废水总排口
	化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	事故应急池
	pH值、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类
	事故应急池
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	隔声、减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的废钢筋、废混凝土、废金属尘、焊渣、净化器焊接粉尘、废清理工具、废塑料薄膜、废包装、废布袋等属于一般工业固废，由企业统一收集后出售；生活垃圾委托环卫部门清运处置；项目产生的危险固废为废油桶、废液压油、废切削液、废油泥、废抹布、废手套废包装、废机油、废包装桶，委托有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①地下水：项目所有物料输送管道、废水收集管道等必须采取防渗措施；根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。

②土壤：加强环保管理，确保污染物达标排放；固废储存场所等均应做好防渗措施；建立土壤污染监测系统。

	生态保护措施
	/


