	内容要素     
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	氯化氢、氮氧化物
	二级碱喷淋+25m排气筒
	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）

	
	
	氯气
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	厂界
	氯化氢、氯气、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、氨氮、总氮、总磷、总镍、总锌、总铁、SS
	分别经中南高科通州湾电子信息产业园污水厂含锌废水处理单元、含镍废水处理单元、综合废水处理单元处理及中水回用系统处理后，进入通州湾示范区高新电子信息产业园污水处理厂深度处理
	执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)中表1水污染物排放限值中间接排放限值（电子终端产品）及通州湾高新电子信息产业园污水处理厂接管要求

	
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷
	化粪池处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和南通市西部水务有限公司接管标准

	声环境
	生产设备、风机等
	等效A 声级
	选用高效低噪声设备、安装减振底座等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123410-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的危险固废均委托有资质单位处理，一般工业固废外售综合利用或送至工业固废填埋场处理，生活垃圾委托环卫部门处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区采取分区防控，防腐防渗措施，危废仓库设置防渗层，各区域均已做好硬化和防渗措施

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	具体防范措施见环境风险专项

	其他环境管理要求
	①严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。

②建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向审批部门申报。

③健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染治理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染治理设施。

④建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

⑦环境保护图形标志统一定点制作。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

⑧按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求填报排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理。

⑨规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。

⑩危化品存储按照安全“三同时”要求存放。 


