通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人：通州湾三余小学

代理单位：江苏广和工程咨询有限公司

二〇二五 年 六 月 二十三 日

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同条款及格式

第一部分  竞争性磋商公告

受通州湾三余小学的委托，江苏广和工程咨询有限公司就通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目的潜在供应商应在通州湾江海联动开发示范区官网获取采购文件，并于2025年7月3日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目

预算金额：17 万元

最高限价：17 万元，磋商响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见采购文件第三部分“项目需求”。

合同履行期限：合同签订后30日历天内供货、安装调试完毕并经验收合格。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.供应商具有有效的营业执照。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年6月23日至2025年7月3日

地点：通州湾江海联动开发示范区官网

方式：凡有意参与本次磋商的，请于响应文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1、递交响应文件截止时间及开标时间为2025年7月3日14时00分（北京时间），地点为通州湾三余小学报告厅，如有变动，另行通知。

2、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

3、有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注通州湾江海联动开发示范区官网发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位：通州湾三余小学

联系人：郁先生

电话：13962849892

2、采购代理机构信息

名称：江苏广和工程咨询有限公司

地址：南通开发区中央路25号新星商厦12楼

联系人：李女士

电话：0513－85920810-803、15896270611

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同条款及格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应于2025年6月25日17时前将疑问发送至如下邮箱ntgs1101@126.com。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在通州湾江海联动开发示范区官网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5. 磋商报价

（1）本项目不接受任何有选择的报价。

（2）磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

（3）磋商报价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、供货、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用。

（4）一旦成交，除因特殊原因并经与采购人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。采购文件未列明，而投标供应商认为必需的费用须包含在报价内。

（5）本项目招标代理费2000元及评审费（按实计）由成交单位在领取中标（成交）通知书前缴纳。供应商报价时须综合考虑该费用，不得单列。

6、本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，各供应商做好相应报价准备）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则最后报价须不高于各自响应文件中首轮报价，否则按废标处理。

若成交，最终报价的磋商响应分项明细表价格按最后报价与首轮报价之间的下浮率同比例下浮。

7、最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格审查文件”、“B.商务技术响应文件”、“C.价格响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】及【C】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称，同时加盖响应供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现响应供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该响应供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该响应供应商承担一切责任和损失。

- B、商务技术响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】响应供应商应根据本磋商文件第三部分项目需求中的要求等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四部分内的评审细则，编写编制商务技术响应文件。商务技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术评审的得分。

- C、价格响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。响应供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

供应商递交响应文件时，供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）不仅需要装订在响应文件中，还需要一份原件由法定代表人（或其授权代理人）随身携带，供递交响应文件时核验。

5.磋商响应文件的递交、撤回、修改

5.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的递交响应文件截止时间。

5.2采购人拒绝接收在其规定的递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

5.3供应商可在递交响应文件截止时间之前，对其所递交的响应文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按采购文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目投标响应活动。在递交响应文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标响应。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人或代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过书面形式告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章或主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的；

6.1.6未通过符合性检查的；

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单；

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

6.1.11响应文件未按照采购文件要求加盖公章；

6.1.12供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或代理机构将在通州湾江海联动开发示范区官网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的；

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的；

1.4.3恶意竞争，最终报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购人提出，由代理机构/采购人负责答复。

向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；（本项目质疑投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》执行）

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将工程进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、有关要求说明

- 1、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

- （一）采购标的需实现的功能或者目标

- 通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目采购清单及技术要求详见采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 1、成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合磋商文件及合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

- 2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在磋商文件中有特别要求的，按磋商文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 4、成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 5、成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 一、LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内高刷全彩弧形屏 | 1、▲像素点间距：≤1.86mm （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 2、▲刷新率：≥3840Hz（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 3、像素构成：1R、1G、1B 4、▲封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，表面黑化处理，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 5、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统 6、维护方式：支持模组、电源、排线、接收卡后维护或前维护 7、整屏平整度：≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm 8、▲反光率：≤1%；白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 9、色温1000K-18000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥7000：1 12、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 13、峰值功耗≤440W/m²；平均功耗：≤150W/m² 14、▲产品在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 15、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖厂家公章） 16、▲弯折程度:可弯曲140°，产品无裂缝、断裂、显示异常等问题；横向装配弯曲角度：外弧弯曲角度≥135°，内弧弯曲角度≥120°；竖向装配弯曲角度：内/外弧弯曲角度≥170°（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 17、▲横向装配弯曲弦长：外弧弯曲弦长288-320mm，内弧弯曲弦长264-320mm；竖向装配弯曲弦长：内/外弧弯曲弦长159-160mm（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 18、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 19、▲正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 20、▲具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 21、支持自动GAMMA校正技术，14bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 22、无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 23、依据GB4943.1标准进行阻燃测试：整机阻燃测试，测试符合V-0级标准；PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级；套件（塑料面板、面罩）测试均达到V-0等级 24、▲支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角 45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。支持模组级的LED灯防撞保护装置，符合GB/T20138-2023/IEC62262:2002要求（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 25、单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；套件材质采用硅胶材质 26、▲支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖厂家公章） 27、▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件，加盖厂家公章 28、▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件，加盖厂家公章 29、▲为保证产品的绿色环保性能，所投LED显示屏产品符合低功耗高均匀度、高分辨率、低亮高灰节能的要求，需提供相关证书复印件，加盖厂家公章 30、▲为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS相关验证要求，提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的RoHS验证报告复印件进行佐证，加盖厂家公章 | 平方 |  | 15.560 |  |
| 2 | 显示屏控制系统 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 2、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出， | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 视频防护过滤器 | ▲1.防护设备需具备对公共显示屏接入内容进行 AI 智能检测审核及事中控制的能力。视频、文字、图片等播放内容在传输至公共显示屏前，需先经终端审核设备检测审核。一旦检测出播放内容包含不良内容，防护设备应立即将播放内容替换为预置画面，阻断不良信息播放，并将检测到的不良内容信息报送至平台。待检测出播放内容合法合规后，可自动恢复内容输出。同时，终端需向平台发送设备状态、监测状态和报警事件信息。（需提供设备图片作为佐证） ▲2.防护设备配备有明确功能的操作按钮3.包括 1 个停机按钮用于紧急停止设备运行，1 个直通按钮，1 个复位按钮以便必要时重置设备状态，且设有≥ 1 个开机按钮保障设备启动。同时，这些物理按钮还赋予防护设备设定过滤模式或直通模式的功能。在过滤模式下，设备全力检测不良内容并进行防护，一旦发现即刻阻断播放并按流程处置；而在直通模式下，设备同样对不良内容进行检测，仅执行检测与报警操作，不会切断播放或使屏幕黑屏 。（需提供产品图片证明，中标后提供功能演示） ▲3.防护设备应具备三级防护功能，从一级到三级，防护力度趋严。当视频流一直为正常健康视频流时，设备处于一级防护等级，按照一级防护等级的参数进行防护；当设备监测到一段时间内出现一定数量的不良视频画面时，将会把防护等级升级为较为严厉的二级防护等级；如果持续监测到更多的不良视频画面，防护等级会最终升级到最严厉的三级防护等级。当视频流恢复正常的健康视频流时，防护等级会由三级逐渐恢复为一级。（需提供软件截图进行佐证） ▲4.防护设备不应存在多余无关接口或可能危害主机安全的接口，以保障产品主机安全。接口：≤1* USB3.0 接口（设备离线升级所需），≤1* COM 口（系统调试所需）， HDMI*2（信号源接口），≤1*RJ45网口（单网口支持双IP配置）。（需提供设备图片作为佐证） | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 弧形显示屏结构 | 边框5公分 | 平方 |  | 16.39 |  |
| 5 | LED智能配电柜 | 3路输入，一键启动。 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 辅材 | 显示屏电源、排线、备用板等 | 项 |  | 1 |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 平方 |  | 16.39 |  |
| 二、会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 会议音柱 | 技术参数 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 |  | 4 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 功能特点： 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥35kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：≥30度 7.左右转动角度：≥180度 | 只 |  | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 功能特点： 1.采用H类与AB类电路技术，优质铁芯环形变压器，低阻大容量电解电容进行滤波，低频表现浑厚且推力强劲。 2.具有开机延时、过流压缩，软启动功能、过流保护、过温保护、过载保护、短路保护、直流输出、冲击限幅以及输入音量自动压缩保护等多项安全措施。 3.采用前后对流设计的低噪声双滚珠风扇，能够根据温度自动调节转速以实现冷却散热，具备高效的散热性能，确保设备的安全可靠运行。 4.采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，能有效保护功放与扬声器免受削波失真的损害。 5.开机时采用软启动技术，以防止在启动过程中向电网吸收过大的电流，从而避免对其他用电设备造成干扰。 6.采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺，确保产品的可靠性和一致性。 7.内置智能功率限制系统，确保功率模块和扬声器系统在安全范围内采用高品质的电子元件，具有高效能，声音清晰细腻，低频饱满有力。 技术参数： 1.工作模式：立体声、并接、信号级联 2.LED指示灯：电源、信号、失真、削波 3.立体声输出功率（8Ω）：≥300W×2 4.立体声输出功率（4Ω）：≥450W×2 5.立体声输出功率（2Ω）：≥600W×2 6.信噪比：≥110dB 7.阻尼系数：≥400 8.频率响应：20Hz-20kHz， +0/-0.1dB (1W/8Ω) 9.总谐波失真：≤0.01%，（1KHz，8Ω) 10.互调失真：≤0.01% 11.转换速率：60V/us 12.输入灵敏度： 1.0Vrms 13.输入阻抗：20kΩ平衡输入/10kΩ非平衡输入 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 调音台 | 功能特点： 1.调音台提供≥8路输入，内置蓝牙显示器。 2.具有≥7段均衡，内置≥99种DSP效果。 3.具有≥4单声道，≥2个立体声。 4.每通道均衡器≥3段EQ。 5.具有48V幻象电源供电。 6.内置高品质USB播放器，带录音功能 7.推子采用的是100mm长寿命高分析推子。 8.≥1路AUX，≥1路返回，≥2编组。 技术参数： 1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 3.低频Low：±15dB/60HZ 4.效果发送Echo send：-20dB 5.效果返回Echo back：-20dB 6.最大输出电平Max output level：≥20dBm 7.总谐波失真度：≤0.1% 8.频率相应：20Hz~20KHz 9.电源输出功率：≤30W | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 功能特点 ▲1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达6-8dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。 ▲5.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲6.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。（需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.菜单可以中英文切换JHHML5892。 8.≥2寸彩色显示屏显示给参数状态。 9.≥2路可独立的48V幻象电源。 技术参数 1.模拟输入：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输入方式 2.输入阻抗：平衡 ≥20KΩ，非平衡 ≥10KΩ 3.MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 4.模拟输出：≥2-XLR和≥2-TRS，平衡或非平衡输出方式 5.输出阻抗：平衡 ≥150Ω，非平衡 ≥300Ω 6.最大输出电平：≥4.5V（RMS） 7.动态范围：>100dB（A计权） 8.失真度：≤0.1% 9.反馈抑制频响：+/- 1dB（20Hz-13KHz) 10.直通频响：+/- 0.5dB（20Hz-13KHz) 11.底噪声：<1mV 12.电源：AC190-240V/50-60Hz 13.电源消耗：<20W | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 电源时序器 | 功能特点： 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：7kW 3.每步时间：1s 4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 5.电源：AC 220V 50-60Hz | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 无线会议话筒 | 功能特点： 1.八通道接收信号，每通道有≥50个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用12.25MHz； 2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； 3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 4.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 5.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 6.同一场合可供≥5套机同时使用，即可同时使用≥5台接收机和≥80个发射器； 7.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 8.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.同时设置≥8个平衡输出、≥1个混合非平衡输出、≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用≥12小时； 12.咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 13.使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 技术参数： 接收机参数 1.振荡方式：锁相环频率合成 2.频率范围：UHF500MHz～690MHz 3.频率稳定性：±0.001% 4.调制方式：FM 5.信噪比：>60dB 6.失真度：<0.5%@1KHz 7.灵敏度：1.2/UV@S/N=12dB 8.电源供应：DC：12V～17V 9.音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 发射器参数 1.电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3） 2.话筒耗电量：100mA 3.载波频率：UHF500MHz～690MHz 4.频率稳定度：±0.001% 5.最大频率偏：±30KH 6.信噪比：>60dB 7.邻频干扰比：>80dB 8.动态范围：≥100dB 9.类型：电容式 10.极性模式：单一指向性 11.频率响应：40Hz～20KHz 12.话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10、时尚彩屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 11、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 技术参数： 系统指标 1、频率范围：UHF640-690MHz 2、调制方式：宽频FM 3、可调范围：50MHz 4、通道数目：2×100 5、通道间隔：250KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：100dB 8、最大频偏：±45KHz 9、频率响应：80Hz-18Khz 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：≤0.5% 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、接收机方式：二次变频超外差 16、中频频率：110MHz，10.7MHz 17、灵敏度：12dBμV（80dBS/N） 18、无线接口：BNC/50Ω 19、灵敏度调节范围：12-32dBμV 20、离散抑制：≥75dB 21、最大输出电平：+10dBV 22、供电方式：直流12-18V500mV输入 23、天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、离散抑制：≥60dB 27、供电：2节5号1.5V电池 28、使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、音质的特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 套 |  | 2 |  |
| 9 | 无线领夹话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线话筒 功能特点： 1、使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率； 2、操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4、采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供≥200个通道； 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 10、时尚彩屏设计，内置≥60组频率模组，简化用户调频程序； 11、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 技术参数： 系统指标 1、频率范围：UHF640-690MHz 2、调制方式：宽频FM 3、可调范围：50MHz 4、通道数目：2×100 5、通道间隔：250KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：100dB 8、最大频偏：±45KHz 9、频率响应：80Hz-18Khz 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：≤0.5% 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、接收机方式：二次变频超外差 16、中频频率：110MHz，10.7MHz 17、灵敏度：12dBμV（80dBS/N） 18、无线接口：BNC/50Ω 19、灵敏度调节范围：12-32dBμV 20、离散抑制：≥75dB 21、最大输出电平：+10dBV 22、供电方式：直流12-18V500mV输入 23、天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、离散抑制：≥60dB 27、供电：2节5号1.5V电池 28、使用时长：30mW大约使用10小时、3mW大约使用15小时 29、音质的特点：中频丰富，唱歌轻松，声音具有磁性感和混混厚感，属人声话筒持精华 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 天线放大器 | 产品概述： 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比， 功能特点： 新宽频分配器的载波范围由（450-970MHz），涵盖欧、美新电波法规频率范围。 提供2~5台各种自动选讯接收机共享一对天线系统，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽带微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰，其输出增益约等于1。 具有两组天线输入、输出底座及两组四频道天线输出底座可以直接连到四台自动选讯接收机的天线输入座。 天线输入底座可以直接装置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线或加装强波器后连接延长天线组及宽带对数定向天线组。 可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 天线输入底座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。 外置4组12V/1ADC电流（直流电源）。 接收机尺寸（宽×深×高）：484×220×44mm 接收天线尺寸（长×深）：330×360mm | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 机柜 | 国标42U网络机柜,600*600*2000mm | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 音频线 | 2*100芯 | 米 | 160 |  |  |
| 13 | 网线 | 超五类非屏蔽 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 多媒体信息盒 | 定制 | 个 | 2 |  |  |
| 三、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式空调 | 匹数：大5匹；电压：380V；适用面积：48-75平米：制冷功率12160W；扫风方式：360°螺旋风；类型：变频冷暖立柜式；能效等级：二级能效； | 台 | 2 |  |  |

- （四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1、采购标的的数量：具体详见采购清单 。

- 2、采购项目交付时间：签订合同后30日历天内供货、安装调试完毕并经验收合格。

- 3、采购项目交付地点：采购人指定地点。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保期（自验收合格之日起计）：免费质保至少2年（具体按照投标承诺为准）。

2、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）投标供应商具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）投标供应商免费送货上门、安装调试、人员培训。

（3）投标供应商应具备完善售后服务体系，应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的固定维修维护队伍，并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）投标供应商提供安装、调试、培训、维护等服务，所有设备在质保期内提供免费维护维修及技术支持。售后响应速度为12小时内登门服务，24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

- （六）采购标的验收标准

- 本项目技术要求详见采购清单。

- 质量要求：按现行国家技术规范、标准及江苏省地方技术规范、标准的要求进行，并符合采购文件要求。

- 货到现场安装调试完毕后开始验收，所供应的全部货物应符合采购人的验收标准。

- 甲方有权对产品进行委外检测，检测的费用由乙方承担。如检测不合格，甲方有权中止合同。

- 严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内供货，供货清单与投标文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求和国家相关行业标准。

（七）采购标的其他技术、服务等要求

- 1、设备外观、包装、运输应符合有关规定的标准，如因供应商包装、运输不当等原因造成的损失，由供应商承担。

2、采购人提供符合保管条件的设备保管场所，但其保管责任由供应商承担。

3、投标供应商标书内提供的各项证明材料必须真实可靠，中标后3日内提供打▲原厂参数检测报告并加盖厂商公章（原件）。未能在规定时间内提供上述相关原件的，取消其中标资格，同时列入采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

特别提醒：（1）本项目属于学校暑期项目，请投标供应商自行进行实地勘察，了解项目详细情况，仔细报价，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

（2）因本项目属于学校暑期项目，工期必须按采购文件要求且控制在假期时间段内，否则会影响学生开学，故烦请投标单位谨慎投标及报价，如出现中标后不履约情况，后果自负。

（八）履约保证金

1、本项目履约保证金为成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以转账、数字人民币、支票、汇票或者金融机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

- （九）采购标的付款方式

- 供货、安装调试完毕并经验收合格后支付合同价的70%，验收合格之日起满一年后付至合同价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性无息付清。

- （十）本项目不接受进口产品参与

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

特别说明：本次磋商报价，现场再进行一轮报价，该价格即为最后报价。文件中的首轮报价不得高于项目限价17 万元，各供应商后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的由采购人现场抽签确定排名。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的供应商为第一、第二、第三成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判并进行打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

商务技术分按磋商小组评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

| 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 35分 | 评委根据投标响应文件与项目需求及技术参数要求中所明确的所有产品的性能、技术参数的适合性打分。 投标供应商应如实填写技术部分正负偏离表（按项目需求中的要求提供相关佐证材料并按要求盖章，否则视为不满足），技术指标完全满足采购文件要求的得满分；加▲项参数每有一项不满足扣1分，其他参数每有一项不满足扣0.5分，累计扣分，扣完本项分值为止。 |
| 所投产品制造商实力 | 20分 | 1、所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统，提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 2、所投的全彩LED屏制造商具有较强的技术研发实力并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室证书，认可依据ISO/IEC 17025标准要求，认可的LED显示屏检测能力范围包括：稳定性、接地导体及其连接的电阻、防火、抗电强度、异常工作和故障条件、能量危险测试等。提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 3、 LED显示产品为保证有效降低功耗，产品具备在高分辨率、高均匀度的情况下，稳定性好、功耗低，提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 4、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关材料并加盖厂家公章得2分。 5、所投会议系统产品制造商符合GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》认证，且认证范围必须包含音视频系统(会议系统、专业扩声)，提供有效证书复印件并加盖厂家公章得2分。 6、为避免显示屏温度过高，造成芯片失效以及灯珠快速老化，LED显示屏需具备PCB板自动化快速降温功能，提供相关证明材料并加盖厂家公章得2 分 。 7、 TC/0P(XZ)5B-39-2018《通用安全性测试项目检测实施细则》提供相关证明材料并加盖厂家公章得 2分。 8、 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2 部分:试验方法 试验 A:低温》5.GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温》6.GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2 部分: 试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 9 、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容第 2 部分:抗扰度要求》提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 10、GB/T 17626.4-2018/IEC 61000-4-4:2012《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》提供相关证明材料并加盖厂家公章得2分。 |
| 项目实施方案 | 10分 | 对本项目实施方案、实施前准备、项目进度计划、总体实施计划、进度保证措施、项目实施流程、环境保护、技术维护队伍、质量保证措施、售后服务及保障、质保维修时间、质保内容、质保期承诺、培训方案进行打分。内容完整、合理可行、针对性强的得10分；内容较完整、较合理可行、针对性较强的得7分；内容完整性一般、可行性一般、针对性一般的得4分；内容不完整、可行性针对性差的得2分；未提供不得分。 |
| 业绩 | 5分 | 供应商自2022年6月1日以来（以合同签订时间为准）具有LED显示屏供货安装项目业绩的得5分，需提供中标或成交通知书以及项目合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |

注：①为方便评审，请供应商编制商务技术响应文件时制作目录并标注页码。

② 请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

（四）价格分：30分

1.本项目最高限价为17 万元 ，超过限价作无效磋商处理。

2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

（五）成交供应商的确定

1、磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

3、排名第一的中标（成交）候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标（成交）候选人名单排序依次确定其他中标（成交）候选人为中标人，也可以重新采购。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在通州湾江海联动开发示范区官网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格审查文件（不能出现价格响应文件）

1.声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件（如有授权），授权委托人本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照（复印件加盖公章）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现价格响应文件）

1.竞争性磋商响应函（格式见附件4）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中所涉及的事项需提供的所有资料；

6.评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

7.磋商文件中要求提供的其他材料。

三、价格响应文件

1.磋商报价总表（首轮报价）(格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.最后报价函（格式见附件9）；

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

附件1

声明函

我单位参加________________（项目名称）响应活动，做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4

竞争性磋商响应函

通州湾三余小学：

依据贵单位                            （项目名称)竞争性磋商采购，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作内容。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将按磋商文件的要求提交履约保证金，并根据磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺签订合同，严格履行磋商文件及合同中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。否则，你方可取消我方成交资格。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

附件5

- 商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。（不接受负偏离）

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

附件6

- 技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中（不满足的视为负偏离）。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险（包括取消其中标资格）。

4.投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

注：磋商文件项目需求中要求投标时提供的相关佐证材料，投标供应商须将佐证材料附于本表之后。未按要求提供佐证材料的视为负偏离（即按评分标准中的不满足进行扣分）。

附件7

磋商报价总表（首轮报价）

项目名称：通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目 | 大写： 小写： 元（人民币） |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

填写说明：

1、报价表中不得填报有选择性报价方案，采购人仅接受一个价格。

2、报价总表和分项报价表必按要求盖章。

附件8

分项报价明细表

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。如有漏报，视为对本项目的优惠。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

附件9

最后报价函

关于                     （项目名称)，在采购人组成的磋商小组与我单位进行磋商后，我单位愿意以最后报价为人民币（大写）

（小写）         承担本项目，报价包括本项目竞争性磋商文件范围内、投标响应文件及磋商过程中所涉及的全部内容，我单位必定严格按照采购人要求及规定期限内完成。

投标供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

- 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六部分  合同条款及格式

项目名称：通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2025年　    月    　日

通州湾三余小学对通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购项目进行了竞争性磋商采购。2025年   月   日，经磋商小组评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经通州湾三余小学（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的

1.本合同标的为通州湾三余小学报告厅LED显示屏、会议、空调采购及安装项目，包括货物供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等的全部内容。

2.供货货物名称、型号、规格、数量：见采购文件项目需求及投标响应文件。

二、价格

1.合同总价：人民币（大写）        （￥         ）。（价格明细清单见合同附件）

2.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、供货、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用。

3.合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。

三、货物产地及标准

1.货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

2.本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、交付期限及地点

时间：

地点：

五、保密

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

七、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。

八、包装、装卸和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南通地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

5.包装费、运费已包含在合同价内。

十、装运单证

1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

十一、付款方式

- 供货、安装调试完毕并经验收合格后支付合同价的70%，验收合格之日起满一年后付至合同价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性无息付清。

十二、产权与风险转移

除非甲乙双方另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定

（1）乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

（2）货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

（3）因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

（4）产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十四、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装

1.1乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求。

1.3乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。

1.4乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

2.1乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2.2乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

2.3测试及验收工作由甲方组织，验收合格后，甲乙双方签署验收证书。

2.4如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

十五、合同转让与分包

1、本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十六、质量保证及售后服务

- 质量保证

1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求书及《售后服务承诺》规定设置服务热线，保证在接到报障后按《售后服务承诺》规定时间内到达甲方现场，并于《售后服务承诺》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作。

1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

2.1、质保期（自验收合格之日起计）：免费质保至少2年（具体按照投标承诺为准）。

2.2、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

（1）乙方具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）乙方免费送货上门、安装调试、人员培训。

（3）乙方应具备完善售后服务体系，应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的固定维修维护队伍，并有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）售后响应速度为12小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复。提供培训及售后服务计划方案。

（5）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

十七、索赔

乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1、乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。

2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十八、不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

1、除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其他补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按2000元/天计算，且误期不能超出  10 天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

2、如果甲方未按合同约定期限支付货款的，应支付违约金。违约金按甲乙双方约定计算。超过合同付款期限60天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

3、本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十、合同解除和终止

1、甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、违约违规终止合同

3在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）。

3.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

4、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十一、争端的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向通州湾人民法院提出诉讼。

二十二、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十三、合同生效

1、合同经双方签字盖章，且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十四、其它

（1）中标（成交）通知书、投标响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

（2）在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括补充协议、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

（3）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（4）本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：	乙方代表（签字）：

日    期：                        日    期：

发包人保留对合同修改和完善的权利。