环保措施

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 焊接工序（排气筒DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+18m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 14 | 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 |
|  |  | 切割工序（排气筒DA002） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+18m高排气筒DA002 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A级标准 | 5 |  |
|  |  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、LAS | 隔油池 |  |  |  |
|  | 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 5 |  |
|  | 固废 | 生产 | 一般固废 | 综合利用 | 零排放 | 5 |  |
|  |  | 生产 | 危险固废 | 有资质单位处理 |  |  |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  | 依托原有 |  |
| 绿化 |  | / |  |  | / | / |  |
| 事故应急措施 |  | 设置危险源警示标志、消防沙土交有处理资质的单位处理、编制事故应急预案，并演习，企业拟设置350 m3应急事故池。 |  |  |  | 1 |  |
| 排污口规范化设置 |  | 排污口规范化设置 |  |  |  | / |  |
| “以新带老”措施 |  | 无 |  |  |  | / |  |
| 区域解决方案 |  | 无 |  |  |  | / |  |
| 卫生防护距离设置 |  | / |  |  |  | / |  |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 30 |  |